Anexo 2

F.L.-05- Oferta Económica

NOMBRE DE LA EMPRESA:

Fecha: __________________________

Referencia: JCE-CCC-CP-2021-0010

Señores:

Comité de Compras y Contrataciones

Junta Central Electoral

A continuación, les presentamos, a la Junta Central Electoral, nuestra mejor oferta con relación al lote V (E) del concurso Ref.: JCE-CCC-CP-2021-0010:

| LOTE V (E) MATERIALES ELÉCTRICOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Cant. | Unidad | Descripción | Precio unitario | Subtotal |
| E1 | 3 | UD | Kit instalación A/AC ¼ x ½ 3M |  |  |
| E2 | 3 | UD | Bomba drenaje p/bandeja 20 S/SW 230V |  |  |
| E3 | 1 | UD | A/A 24,000 BTU, split, inverter, eficiencia 18.5, marca TCM 220/1/60 |  |  |
| E4 | 2 | UD | Condensador inverter 48K BTU 220/1/60 |  |  |
| E5 | 2 | UD | A/A 18,000 BTU, inverter, eficiencia 17.5, marca Daikin 220/1/60 |  |  |
| E6 | 2 | UD | Casette inverter 48 BTU 220/1/60 panel incluido |  |  |
| E7 | 160 | UD | Pie de tubo de cobre ACR ⅜” |  |  |
| E8 | 160 | UD | Pie de tubo de cobre ACR ¾” |  |  |
| E9 | 6 | UD | Coupling cobre ⅜ |  |  |
| E10 | 6 | UD | Coupling cobre ¾ |  |  |
| E11 | 10 | UD | Codo cobre S.R. 90º ⅜ |  |  |
| E12 | 10 | UD | Codo cobre S.R. 90º ¾ |  |  |
| E13 | 6 | UD | Tuerca bronce Ref. ¾ |  |  |
| E14 | 6 | UD | Tuerca bronce Ref. ⅜ |  |  |
| E15 | 28 | UD | Varilla soldada plata 0% ⅛” x 20” |  |  |
| E16 | 28 | UD | Tubo aislamiento ¾” x ⅜” |  |  |
| E17 | 28 | UD | Tubo aislamiento ⅜” x ⅜” |  |  |
| E18 | 3 | UD | Refrig. Chemours 410a cilindro 25 LBS |  |  |
| E19 | 150 | UD | Pie alambre de goma 14/4 |  |  |
| E20 | 40 | UD | Caja 2 x 4 KO ½” Tomas y Betts (USA) |  |  |
| E21 | 20 | UD | Caja octagonal ½ T&B USA |  |  |
| E22 | 34 | UD | Lamp. LED 2x2 38W 6500K 85-265V Flat Panel |  |  |
| E23 | 3 | UD | Lamp. emp LED de 8” 18W 65K circular Universal Ligth |  |  |
| E24 | 2 | UD | Interruptor doble Levitón marfil cien |  |  |
| E25 | 11 | UD | Interruptor sencillo Levitón marfil cien |  |  |
| E26 | 1 | UD | Panel breaker 12-24 C 1 PH GE |  |  |
| E27 | 1 | UD | Panel breaker 8-16 C 1 PH GE |  |  |
| E28 | 6 | UD | Breaker grueso 15A 1P GE |  |  |
| E29 | 7 | UD | Breaker grueso 20A 1P GE |  |  |
| E30 | 10 | UD | Tubo EMT ½ x 10 americano |  |  |
| E31 | 10 | UD | Tubo EMT ¾ x 10 FP UL |  |  |
| E32 | 8 | UD | Coupling EMT ½ hierro Topaz |  |  |
| E33 | 8 | UD | Coupling EMT ¾ hierro Topaz |  |  |
| E34 | 40 | UD | Terminales EMT de ½ |  |  |
| E35 | 30 | UD | Terminales EMT de ¾ |  |  |
| E36 | 500 | UD | Alambre THHN 14 AWG Cordiflex amarillo |  |  |
| E37 | 800 | UD | Alambre THHN 12 AWG Southwire verde |  |  |
| E38 | 1,500 | UD | Alambre THHN 12 AWG Southwire negro |  |  |
| E39 | 1,000 | UD | Alambre THHN 12 AWG Southwire blanco |  |  |
| E40 | 1,000 | UD | Alambre THHN 10 AWG Southwire negro |  |  |
| E41 | 30 | UD | Tubo SDR 26 ½ X 19 EIL |  |  |
| E42 | 80 | UD | Curva PVC de ½ SDR-26 |  |  |
| E43 | 90 | UD | Terminales BX de ½ |  |  |
| E44 | 50 | UD | Terminales BX de ¾ |  |  |
| E45 | 4 | UD | Tape de vinil (3M) super 33 |  |  |
| E46 | 300 | PIE | Alambre THHN 1/0 AWG Southwire |  |  |
| E47 | 250 | PIE | Alambre THHN 2 AWG Southwire negro |  |  |
| E48 | 200 | PIE | Alambre THHN 4 AWG Southwire negro |  |  |
| E49 | 2 | UD | Varilla tierra 5/8x8 Topaz |  |  |
| E50 | 2 | UD | Conector varilla de tierra ⅝ Topaz |  |  |
| E51 | 300 | UD | Tornillo diablito 10 x 1 ½” |  |  |
| E52 | 100 | UD | Fulminante calibre 27 |  |  |
| E53 | 15 | UD | Tubo EMT 2 TW |  |  |
| E54 | 14 | UD | Coupling EMT 2” hierro Topaz |  |  |
| E55 | 4 | UD | Caja registro Nema-3R 12 x 12 x 6 |  |  |
| E56 | 12 | UD | Terminales EMT de 2 |  |  |
| E57 | 35 | UD | Abrazadera Unistrut 2 Topaz |  |  |
| E58 | 2 | UD | Chanel Unitron ¾ x 10 (bajito) Topaz |  |  |
| E59 | 30 | UD | Tornillo tirf. hexagonal 5/16 x 2 |  |  |
| E60 | 30 | UD | Tarugo de plomo de 5/16” x 2” |  |  |
| E61 | 100 | UD | Abrazadera EMT ½” Topaz |  |  |
| E62 | 50 | UD | Abrazadera EMT ¾” Topaz |  |  |
| E63 | 1 | UD | Breaker grueso 30A 2P GE |  |  |
| E64 | 2 | UD | Breaker grueso 20A 2P GE |  |  |
| E65 | 2 | UD | Breaker grueso 40A 2P GE |  |  |
| E66 | 1 | UD | Breaker IND 125A 240V 2P GE |  |  |
| E67 | 1 | UD | Enclouse breaker 125/225 AMP. NEMA-1R |  |  |
| E68 | 1 | UD | Breaker de 80 AMP, monofásico |  |  |
| E69 | 1 | UD | Enclose breaker 80AMP NEMA-3R |  |  |
| E70 | 25 | UD | Tubo SDR 26 ¾ x 19 pies |  |  |
| E71 | 40 | UD | Curva PVC SDR-26 ¾ |  |  |
| E72 | 30 | UD | Terminales BX de ¾ |  |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |
| ITBIS |  |  |  |  |  |
| Total General |  |  |  |  |  |

Condiciones de pago:

Tiempo de entrega:

Garantía:

Observaciones……….

Nombre__________________________en calidad de _____________________ debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de [poner aquí nombre del Oferente y sello de la compañía]

Firma ___________________________________

El día _________________________ del mes _______________ de ______

(ESTE FORMULARIO PODRA PRESENTARSE EN PAPEL IDENTIFICADO O TIMBRADO DE LA EMPRESA, PERO MANTENIENDO EL FORMATO).