## PRESUPUESTO CIVIL Y ELECTRICO
2021-11-10
PRESUPUESTO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA
Obra: | REMODELACIÓN NAVE NUEVA SEDE CENTRAL
I | VARIAS DEPENDENCIAS 1er. NIVEL
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
A | TRABAJOS PRELIMINARES
1 | Desmonte jaulas metálicas, en varias áreas (perfiles tubulares cuadrado, malla tipo piñonate, etc.). | 1 | P.A.
2 | Desmonte de tuberías eléctricas existente. | 1 | P.A.
3 | Desmonte puestas comerciales existentes. | 7 | UD
4 | Desmonte de puertas corredizas de metal. | 1 | P.A.
5 | Desmonte gabinetes en área de la cocina. | 1 | P.A.
6 | Desmonte de inodoro existentes. | 1 | P.A.
7 | Demolición de piso de cerámica existente. | 68.67 | M²
8 | Desmonte ducteria de A/A. | 1 | P.A.
9 | Desmonte plafón existente. | 68.67 | M²
10 | Desmonte luminarias existentes. | 1 | P.A.
11 | Desmonte de fregadero existente (con todos sus accesorios). | 1 | UD
12 | Demolición de cerámica pared existente. | 1 | P.A.
13 | Demolición (demolición de muros de playwood y estructuras de madera). | 88.84 | M²
| SUB TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
B | PORTAJE
1 | Puerta de polimetal de una hoja (0.95m x 2.10 m). | 1 | UD
2 | Puerta de polimetal de una hoja (0.80m x 2.10 m). | 1 | UD
3 | Puerta de polimetal de una hoja (0.90m x 2.10 m). | 16 | UD
4 | Puerta comercial de una hoja (0.90m x 2.10 m). | 16 | UD
5 | Puerta comercial de una hoja (1.00m x 2.10 m). | 4 | UD
6 | Puerta comercial doble hoja (2.00m x 2.10 m). | 2 | UD
| SUB TOTAL PORTAJE |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
C | VENTANAS Y PAÑO FIJO CRISTAL
1 | Ventana de corredera, 3/16", con moldura aluminio P-40, 1.50M x 1.00M, en las áreas indicadas (4 Uds.). | 64.62 | P²
2 | Ventana de corredera, 3/16" templado con moldura aluminio P-40, 2.00M x 1.00M, en el área indicada (2 Uds.). | 21.54 | P²
| SUB TOTAL VENTANAS Y PAÑO FIJO CRISTAL |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
D | PINTURA
1 | Pintura semigloss en muros interiores. | 1403.71 | M²
2 | Pintura acrílica en muros exteriores. | 872.4 | M²
3 | Andamios Exteriores, labores de terminación y pintura. | 872.4 | M²
| SUB TOTAL PINTURA |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
E | PLAFOND
1 | Plafón en PVC, 2´ x 2´. | 799.59 | M² |  |  | 848.18
| SUB TOTAL PLAFOND |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
F | REVESTIMIENTO
1 | Cerámica de porcelanato 0.50m x 0.50m, para piso. | 856.64 | M²
2 | Cerámica de pared 0.20m x 0.40m. | 293 | M² |  |  | 234.25
3 | Colocación de zócalos 0.07m x 0.50m. | 818.58 | M.L.
| SUB TOTAL REVESTIMIENTO |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
G | INSTALACIONES SANITARIAS
1 | Lavamanos con pedestal, completo. | 21 | UD
2 | Inodoro elongado, completo. | 22 | UD
3 | Orinal ½ falda, completo. | 2 | UD
4 | Rejilla para piso en acero inoxidable. | 11 | UD
5 | Fregadero en acero inoxidable, doble boca. | 1 | UD
6 | Séptico y Filtrante en tuberías hierro negro, sección (5.00mts. x 3.00mts., h=2.00mts., Interior). | 2 | UD
7 | Cámara de inspección-registro pozo filtrante (1.50mts. x 1.50mts.), h=1.90mts. | 1 | UD
8 | Ventilación Ø3" PVC SDR-41. | 7 | UD
9 | Tubería de 4" PVC drenaje SDR-41. | 100.7 | M.L.
10 | Tubería de Ø1" PVC presión (SCH-40). | 163 | M.L.
11 | Tubería de Ø1/2" PVC presión (SCH-40). | 356 | M.L.
| SUB TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
H | DIVISIONES BAÑOS
1 | Cabina para baño damas, en PVC. | 6 | UD |  |  |  |  | 1.18
2 | Cabina para baño caballeros, en PVC. | 6 | UD
3 | Cabina para baño damas (solo una pandereta y puerta), en PVC. | 4 | UD
4 | Cabina para baño caballeros (solo una pandereta y puerta), en PVC. | 2 | UD
5 | Puertas baños área Ministerio publico, en PVC; 0.52m x 1.50m. | 2 | UD
2
| SUB TOTAL DIVISIONES BAÑOS |  |  |  | 0 | 2.5
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
J | CONSTRUCCION OBRA GRIS
1 | Construcción muro de bloques de 0.10 metros. | 18 | M²
2 | Construcción muro de bloques de 0.15 metros. | 358.12 | M²
3 | Construcción dintel de hormigón armado de 0.15m x 0.20m. | 0.231 | M³
4 | Construcción de viga de amarre de hormigón armado de 0.15m x 0.20m. | 3.56 | M³
5 | Construcción de columna de amarre de hormigón armado de 0.15m x 0.20m. | 0.91 | M³
6 | Pañete de muros, columnas, dinteles y vigas de amarre. | 522.36 | M²
7 | Construcción de piso en hormigón armado, en área de la División de Transportación y área lateral. | 27.98 | M³
8 | Resane área parqueo frontal, a la entrada recepción hacia primer nivel y segundo nivel. | 105.31 | M²
9 | Pañete de muros en el área a la entrada División de Transportación. | 153 | M²
10 | Apertura de hueco (2.00 metros x 3.00 metros) en muro existente área División de Trasportacion. | 1 | PA
11 | Construcción muro terminado, para cerrar área de entrada a la División de Transportación (45.25M²). | 1 | PA
12 | Construcción caseta para paneles y registros eléctricos, en el área contigua a la caseta de la bomba de agua. | 1 | PA
| SUB TOTAL CONSTRUCCION OBRA GRIS |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
K | ESTRUCTURA METALICA
1 | Reparación canaleta desagüe pluvial, a la entrada área División de Transportación. | 127.92 | ML
2 | Modificación de techo interior de 4 aguas con altura de 3.6ML, con pendiente de 4/12 a dos aguas con altura de 3.69 ML a 6.41 ML, con pendiente 4/12 modificando estructuras existentes y aportando nuevas estructuras. | 681.59 | PA
3 | Construcción de mezanine en estructura metálica y paneles de metaldesck de 347.69 M² y altura a piso de 2.80 ML. | 347.69 | M²
| SUB TOTAL ESTRUCTURA METALICA |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
L | CONSTRUCCIONES LIGERAS
1 | Construcción de muros de sheetrock de dos caras, con huecos reforzados para paño fijo de cristal, construcción de estructura metálica, masillado y lijado, etc. | 759.75 | M²
2 | Construcción de muros de Durock de una cara en área exterior circundante a la entrada, escalera, divisiones de compras y transportación; reforzado, construcción estructura metálica, masillado y lijado. | 195.84 | M² |  |  | 1403.71
3 | Construcción de falsas columnas y bases de sheetrock, reforzados, construcción de estructura metálica, masillado y lijado, etc. | 72 | ML
4 | Construcción de muros de Durock a dos caras, con huecos reforzados para puerta, instalación de estructura metálica, masillado y lijado, etc. | 376.12 | M²
| SUB TOTAL CONSTRUCCIONES LIGERAS |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
M | TERMINACION DE COCINA
1 | Gabinete aéreo de caoba en área fregadero, h= 2.00 pies. | 5.54 | PL
2 | Gabinete de caoba debajo de fregadero, h= 2.00 pies. | 5.54 | PL
| SUB TOTAL TERMINACION DE COCINA |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
N | MISCELANEOS
1 | Tope área de comedor y área de fregadero, para colocación de microondas y comensales. | 1.69 | PA
2 | Recogida de desperdicios, limpieza general final y bote de escombros. | 1 | PA
| SUB TOTAL MISCELANEOS |  |  |  | 0
| SUB TOTAL VARIAS DEPENDENCIAS 1er. NIVEL |  |  |  | 0
II | COMISION DE LICITACIONES 2do. NIVEL
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
O | TRABAJOS PRELIMINARES
1 | Demolición de piso de playwood de ¾” existente. | 125.25 | M²
2 | Desmonte de planchas de asbesto del techo a dos aguas. | 240 | M²
3 | Recogida de escombros producto de todas las demoliciones y desmontes, desperdicios existentes, etc., bote de los mismos. | 1 | P.A.
| SUB TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
P | PORTAJE
1 | Puerta de polimetal de una hoja (0.70m x 2.10 m), área baño presidente. | 1 | UD
2 | Puerta de polimetal de una hoja (0.75m x 2.10 m) en área de baños. | 2 | UD
3 | Puerta de polimetal de una hoja (0.87m x 2.10 m), hacia patio exterior, en el área de la cocina. | 2 | UD
4 | Puerta de polimetal de una hoja (1.00m x 2.10 m), área de la cocina. | 1 | UD
5 | Puerta de polimetal de una hoja (0.90m x 2.10 m), en el área de archivo. | 1 | UD
6 | Puerta comercial de una hoja (0.90m x 2.10 m), área abogados, salón de reuniones y asistentes. | 3 | UD
7 | Puerta comercial de una hoja (1.00m x 2.10 m), área entrada principal/recepción. | 1 | UD
8 | Puerta madera en caoba de una hoja (1.00m x 2.10 m). | 1 | UD
| SUB TOTAL PORTAJE |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
Q | VENTANAS Y PAÑO FIJO CRISTAL
1 | Ventanas correderas, 3/16" de espesor, con moldura aluminio P-40, 1.50M x 0.70M, en las oficinas de asistente y salón de reuniones (2 Uds.). | 22.62 | P²
| SUB TOTAL VENTANAS Y PAÑO FIJO DE CRISTAL |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
R | PINTURA
1 | Pintura semigloss en muros interiores. | 320.17 | M²
2 | Pintura acrílica en muros exteriores en el segundo nivel. | 160 | M²
3 | Andamios Exteriores, labores de terminación y pintura. | 160 | M²
| SUB TOTAL PINTURA |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
S | PLAFOND
1 | Plafón en PVC 2´ x 2´. | 158.77 | M²
2 | Plafón en fisurado mineral 2´ x 2´ área entrada escalera. | 38.19 | M²
| SUB TOTAL PLAFOND |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
T | REVESTIMIENTO
1 | Cerámica de porcelanato 0.50m x 0.50m, para piso. | 150.35 | M²
2 | Cerámica de pared 0.25m x 0.40m en baños. | 58.75 | M²
3 | Colocación de zócalos 0.07m x 0.50m. | 150.9 | M.L.
| SUB TOTAL REVESTIMIENTO |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
U | HORMIGON ARMADO EN:
1 | Metaldeck para entrepiso. | 125.25 | M²
| SUB TOTAL HORMIGON ARMADO |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
V | INSTALACIONES SANITARIAS
1 | Lavamanos con pedestal, completo. | 3 | UD
2 | Inodoro elongado, completo. | 4 | UD
3 | Orinal ½ falda, completo. | 1 | UD
4 | Rejilla para piso en acero inoxidable. | 4 | UD
5 | Fregadero en acero inoxidable, doble boca. | 1 | UD
6 | Llave chorro ½ˮ para pileta. | 1 | UD
| SUB TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
W | DIVISIONES BAÑOS
1 | Cabina para baño damas, en PVC. | 2 | UD
2 | Cabina para baño caballeros, en PVC. | 1 | UD
| SUB TOTAL DIVISIONES BAÑOS |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
X | MATERIALES VARIOS
1 | Dispensador papel sanitario. | 3 | UD
2 | Dosificador jabón líquido. | 3 | UD
3 | Espejo para baño 0.50m x 1.00m. | 3 | UD
4 | Zafacones rectangulares plástico. | 4 | UD
| SUB TOTAL MATERIALES VARIOS |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
Z | CONSTRUCCIONES LIGERAS
1 | Construcción de muros de sheetrock de dos caras, con huecos reforzados para paño fijo de cristal, construcción de estructura metálica, masillado y lijado, etc. | 98.25 | M²
2 | Construcción de muros de Durock de una cara en área exterior circundante a la entrada y escalera; reforzado, construcción estructura metálica, masillado y lijado. | 89 | M²
3 | Construcción de muros de Durock a dos caras en área baño del presidente, con huecos reforzados para puerta, construcción de estructura metálica, masillado y lijado, etc. | 7.66 | M² |  |  |  | 320.17
4 | Construcción de muros de Durock a una cara, en toda el área perimetral interior de la oficina, con huecos reforzados para puerta, sin estructura metálica, masillado y lijado, etc. | 125.26 | M²
5 | Construcción de muros de Durock de una cara en área exterior circundante en el segundo nivel (para cubrir muros de Aluzinc); reforzado, construcción estructura metálica, masillado y lijado. | 160 | M²
| SUB TOTAL CONSTRUCCIONES LIGERAS |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
AA | TERMINACION DE COCINA
1 | Gabinete aéreo de caoba en área fregadero, h= 2.00 pies. | 5.94 | PL
2 | Gabinete de caoba debajo de fregadero, h= 2.00 pies. | 5.94 | PL
| SUB TOTAL TERMINACION DE COCINA |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
AB | FACHADA Y TERMINACIONES ESPECIALES
1 | Construcción de muros de Durock de una cara en área exterior circundante en el segundo nivel; reforzado, construcción estructura metálica, masillado y lijado. | 181.72 | M²
| SUB TOTAL FACHADA Y TERMINACIONES ESPECIALES |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
AC | MISCELANEOS
1 | Tope área de comedor para colocación de microondas y comensales. | 2.45 | M²
2 | Bases para topes en el área de la cocina. | 2 | PA
3 | Recogida de desperdicios, limpieza general final y bote de escombros. | 1 | PA
4 | Reparación de escalera en estructura Baranda en Acero Inoxidable, tubo Redondo, descanso y huellas en tola de acero corrugada. | 1 | PA
| SUB TOTAL MISCELANEOS |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
AD | ESTRUCTURA METALICA
1 | Suministro e instalación de zinc acanalado, en sustitución de techo de asbesto. | 240 | M²
| SUB TOTAL TERMINACION DE COCINA |  |  |  | 0
| SUB TOTAL COMISION LICITACIONES 2do. NIVEL |  |  |  | 0
III | INSTALACIONES ELECTRICAS
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
AE | PANELES DE DISTRIBUCION
1 | Panel de breakers de 12 Circ., 3 Ph, 125 Amp. GE. (Bloque I), (Instalados). | 3 | UD.
2 | Panel de breakers de 40 Circ., 3 Ph, 125 Amp. GE. (Instalado), cons sus Brks. | 1 | UD.
2 | Panel de breakers de 30 Circ., 3 Ph, 125 Amp. GE. (Instalado) con sus Brks. | 1 | UD.
| SUBTOTAL DE PANELES DE DIST. E INSTALACION |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
AF | CIRCUITOS DE ILUMINACION
1 | Salidas de luz Cenital en EMT. | 82 | UD.
2 | Lamparas de panel Led, 2``x 2`` 40 w, tipo Plafon. | 163 | UD.
3 | Lamparas Circular Led, de 6`` 18w, 6500k. | 13 | UD.
4 | Lamparas Circular Led, de 6`` 24w, de superficie. | 4 | UD.
| SUBTOTAL INTERRUPTORES E INSTALACION. |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
INTERRUPTORES
1 | Salida de interruptor Sencillo en EMT Bticino blanco 120V. | 53 | UD.
2 | Salida de interruptor Doble en EMT, Bticino, blanco 120V. | 10 | UD.
3 | Salida de interruptores de tres via 3w, Bticino, blanco 120V. | 2 | UD.
| SUBTOTAL INTERRUPTORES E INSTALACION |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
AG | CAMADA DE TOMA CORRIENTE
1 | Caja de registro 5" x 5" x 3/4"Ø-1/2"Ø U. S. | 1 | UD.
2 | Tapa para registro 5" x 5" Metalica, U. S. | 1 | UD.
3 | Caja Rectan 2" x 4" x 3/4"Ø x 1/2 U. S. | 6 | UD.
4 | Tapa para registro 2" x 4", Metalica, U. S. | 6 | UD.
5 | Tuberia EMT de 3/4"Ø. | 3 | UD.
6 | Curva EMT de 3/4"Ø. | 2 | UD.
7 | Conector EMT de 3/4"Ø | 12 | UD.
8 | Coupling EMT de 3/4"Ø | 6 | UD.
9 | Abrazadera EMT de 3/4"Ø | 6 | UD.
10 | Chanel unitrut de 3/4" | 1 | UD.
11 | Tarugo de Plomo 1/4" x 2" con su tornillo | 30 | UD.
12 | Tuerca para barra roscada 3/8"Ø Galv. | 40 | UD.
13 | Arandela para barra roscada 3/8"Ø ala ancha Galv. | 40 | UD.
14 | Tarugos azules | 30 | UD.
15 | Tornillos tirafondo # 10 de 1" de largo | 30 | UD.
16 | Mano de Obra de Instalación | 8 | UD.
| SUBTOTAL CAMADA DE TOMA CORRIENTE |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
AH | SALIDA DE TOMA CORRIENTE
| Salida de Toma Doble, Bticino, 120V Blanco | 169 | UD.
| SUBTOTAL DE TOMA CORRIENTE E INSTALACION |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
AI | SALIDA DE DATA Y TELEFONO
1 | Acometida De Data. | 1 | UD.
2 | Ramificacion Bandeja de distribucion de Data hasta el Rap. | 1 | UD.
3 | Salidas de Data en el primer Nivel y Mezzanine existente. | 80 | UD.
4 | Ramal con salida en tuberia EMT hasta la bandeja mas Cercana. | 2 | UD.
5 | Ramal con salida en tuberia EMT hasta la bandeja mas Cercana para 5 salidas. | 1 | UD.
6 | Ramal con salida en tuberia EMT hasta la bandeja mas Cercana para 4 salidas. | 2 | UD.
7 | Ramal con salida en tuberia EMT hasta la bandeja mas Cercana para 3 salidas. | 2 | UD.
8 | Ramal con salida en tuberia EMT hasta la bandeja mas Cercana para 2 salidas. | 2 | UD.
9 | Ramal con salida en tuberia EMT hasta la bandeja mas Cercana para 1 salidas. | 18 | UD.
10 | Ramal con salida en tuberia EMT hasta la bandeja mas Cercana para 6 salidas en Mezzanine Propuesto. | 1 | UD.
11 | Ramal con salida en tuberia EMT hasta la bandeja mas Cercana para 5 salidas en Mezzanine Propuesto. | 23 | UD.
12 | Ramal con salida en tuberia EMT hasta la bandeja mas Cercana para 4 salidas en Mezzanine Propuesto. | 11 | UD.
| SUBTOTAL DE SALIDAS DE DATA Y TELEFONOS |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
AJ | CLIMATIZACION
1 | Aire Acondicionado de 5.0 Tons., Tipo Manejadora, Ef. 18, condensador tiro vertical, R410A, 220V/1Ø/60Hz. | 2 | UD.
2 | Aire Acondicionado de 3.0 Tons., Tipo Manejadora, Ef. 18, condensador tiro vertical, R410A 220V/1Ø/60Hz. | 6 | UD.
3 | Aire Acondicionado de 3.0 Tons., Tipo Cassette, Ef. 18, condensador tiro vertical, R410A 220V/1Ø/60Hz. | 2 | UD.
4 | Aire Acondicionado de 2.0 Tons., Tipo Cassette, Ef. 18, condensador tiro vertical, R410A 220V/1Ø/60Hz. | 4 | UD.
5 | Aire Acondicionado de 1.5 Tons., Tipo Cassette, Ef. 18, condensador tiro vertical, R410A, 220V/1Ø/60Hz. | 1 | UD.
6 | Aire Acondicionado de 18000 BTU., Tipo Split, Inverter, Ef. 18 , R410A 220V/1Ø/60Hz. | 8 | UD.
7 | Aire Acondicionado de 12000 BTU., Tipo Split, Inverter, Ef. 18 , R410A 220V/1Ø/60Hz. | 2 | UD.
8 | Tuberia de Cobre de 7/8"Ø flexible. | 80 | PL.
9 | Tuberia de Cobre de 3/4"Ø flexible. | 350 | PL.
10 | Tuberia de Cobre de 5/8"Ø flexible. | 90 | PL.
11 | Tuberia de Cobre de 1/2"Ø flexible. | 50 | PL.
12 | Tuberia de Cobre de 3/8"Ø flexible. | 620 | PL.
13 | Tuberia de Cobre de 1/4"Ø flexible. | 50 | PL.
14 | Tuberia Aislante de 7/8"Ø x 1/2"x 6 Pies. | 72 | UD.
15 | Tuberia Aislante de 3/4"Ø x 1/2"x 6 Pies. | 24 | UD.
16 | Codo de Cobre de 7/8"Ø . | 8 | UD.
17 | Coopling de Cobre de 7/8"Ø. | 4 | UD.
18 | Codo de Cobre de 3/4"Ø. | 40 | UD.
19 | Coopling de Cobre de 3/4"Ø. | 20 | UD.
20 | Codo de Cobre de 5/8"Ø. | 8 | UD.
21 | Coopling de Cobre de 5/8"Ø. | 4 | UD.
22 | Varilla de plata 5%. | 3 | LBS
23 | Alambre de goma 14/4. | 670 | PL.
24 | Ductey Negro. | 2 | UD.
25 | Tay Rap #12. | 300 | UD.
26 | Chanel Unitrut de 3/4``. | 15 | UD.
27 | Expansiones HDI de 3/8"Ø, Hilti. | 65 | UD.
28 | Barra roscada de 3/8"Ø x 6 PL. | 30 | UD.
29 | Tuerca para barra roscada 3/8"Ø Galv. | 140 | UD.
30 | Arandela para barra roscada 3/8"Ø ala ancha Galv. | 140 | UD.
31 | Tarugos Azules. | 40 | UD.
32 | Alambre AWG No. 8 THHN. | 60 | PL.
33 | Alambre AWG No. 10 THHN. | 690 | PL.
34 | Tuberia Flexible L.T de 3/4``. | 375 | PL.
35 | Conectores rectos L.T de 3/4``. | 25 | UD.
36 | Conectores Curvos L.T de 3/4``. | 25 | UD.
37 | Tape Electrico de Vinil 3M. | 2 | UD.
38 | Tornillos tirafondo #10 de 1" de largo. | 40 | UD.
39 | Gas refrigerante 410. | 25 | LB.
40 | Soporte de goma para unidades condensadoras Tipo I de 2"x5"x2 1/2". | 60 | UD.
41 | Suministro e Instalacion de piezas colgantes Metalicas para soporte de las unidades de A/A, (incluye juego de andamios). | 1 | PA.
42 | Drenaje en tuberia PVC de 3/4"Ø, incluye piezas y M.O. | 1 | PA.
43 | Mano de obra Instalación por Toneladas de A/C. | 57.5 | PA.
| SUBTOTAL INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADOS |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
AK | SISTEMA DE DUCTOS PARA CLIMATIZACION
1 | Plancha de Poliuretano, P3, 10 x 4 x 3/4. | 48 | UD.
2 | Difusores de Suministro 4 Vias de 14x14 Blanco. | 7 | UD.
3 | Difusores de Suministro 4 Vias de 12x12 Blanco. | 8 | UD.
4 | Difusores de Suministro 4 Vias de 10x10 Blanco. | 12 | UD.
5 | Rejillas de retorno color blanca de 22 x 22``. | 2 | UD.
6 | Rejillas de retorno color blanca de 18 x 18``. | 6 | UD.
7 | Rejillas de retorno color blanca de 8 x 8``. | 8 | UD.
8 | Cemento de contacto para planchas de poliuretano tipo P3. | 3 | UD.
9 | Ductape de Aluminio de 3`` del tipo P3. | 15 | UD.
10 | MANO DE OBRA DE INSTALACION Y CONFECCION DE DUCTERIA PARA A/A. | 1920 | P(2)
| SUBTOTAL DE DUCTERIA PARA CLIMATIZACION |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
AL | POTENCIA (BAJA TENSION)
| Enclouser breaker de 350 Amps trifasico, 120/208V, en caja N-1 con: | 2 | UD
a) Breaker de 350A, 3PH, 250V.
b) Caja Nema-1.
c) Conectores, bloque Neutro y tierra.
| Panel Board de 400 Amps trifasico, 120/208V, en caja N-1 con: | 1 | UD
a) Breaker de 400A, 3PH, 250V, (MCB)
b) 2 Breaker de 75/3, 250 v
c) 1 Breaker de 60/3, 250 v
d) 1 Breaker de 40/3
e) 1 Breaker de 30/3
| a) Interruptor de Transferencia automatica de 400A, 3PH, 250V, 4h, Embarrado para el 100 % de la carga | 1 | UD
b) 2 Contactores de 400/3, Motorizados, 250 v.
c) Equipos y componentes para la automatizacion del TSA.
d) Enclavamiento Mec y electrico.
| Alambre de cobre No. 3/0 AWG THW 600V. | 1026 | pies
| Alambre de cobre No. 1/0 AWG THW 600V. | 342 | pies
| Alambre de cobre No.4 AWG THW 600V. | 185 | pies
| Alambre de cobre No.6 AWG THW 600V. | 272 | pies
| Alambre de cobre No.8 AWG THW 600V. | 319 | pies
| Alambre de cobre No.10 AWG THW 600V. | 312 | pies
| Alambre de cobre No.6, Desnudo AWG THW 600V. | 171 | pies
| Alambre de cobre No.8, Desnudo AWG THW 600V. | 203 | pies
| Alambre de cobre No.10, Desnudo AWG THW 600V. | 341 | pies
| Mano de Obra 30%. | 1 | 0.3
| SUBTOTAL DE POTENCIA (BAJA TENSION) |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
AM | POTENCIA (MEDIA TENSION)
1 | Transformador PAD MOUNTED de 75 KVA, 3PH, 12470-7200- 120/208,V Radial, estrella-estrella. | 1 | UD
2 | Alambre Urd No. 2, 1/3 x Ciento. | 381 | PIE
3 | Pararrayo a 9KV. | 3 | C/U
4 | Poste de concreto 35 Pies 500 Dan. | 1 | C/U
5 | Alambre AAAC Calibre 2/0. | 258 | Pie
6 | Tubo IMC 3¨. | 2 | C/U
7 | Curt-Out, 100A, 15KV. | 3 | C/U
8 | Cruceta de acero Galbanizada 6 pies. | 4 | C/U
9 | Cono de alivio para exterior, completo para URD No. 2. | 3 | C/U
10 | Elbow Conector. | 3 | C/U
11 | Grapa de retencion (Deamdemd Clamd) 2/0 AL. | 6 | C/U
12 | Grapa de retencion (Deamdemd Clamd) 1/0 AL. | 2 | C/U
13 | Base para URD Trifasica. | 1 | C/U
14 | Aislador de suspension 6¨ tipo polimero. | 12 | C/U
15 | Condulect 3¨. | 1 | C/U
16 | Tuberia PVC, SDR 26 3¨. | 3 | C/U
17 | Viento Completo. | 1 | C/U
18 | Tornillo Maquina cabeza cuadrada 12 x 10 ¨. | 2 | C/U
19 | Fleje Garbanizado de 28¨. | 8 | C/U
20 | Arandela de Presion P/Tornillo 3/8¨. | 8 | C/U
21 | Arandela de Presion P/Tornillo 1/2¨. | 2 | C/U
22 | Arandela de Presion P/Tornillo 5/8¨. | 20 | C/U
23 | Tuerca de Ojo de para Tornillo 5/8¨. | 6 | C/U
24 | Tornillo Maquina de cabeza cuadrada 3/8 x 2 ¨. | 8 | C/U
25 | Tuerca Cuadrada 5/8¨. | 20 | C/U
26 | Tornillo de esparcimiento de 5/8 x 12¨. | 7 | C/U
27 | Conector de Compresion 2/0 x 2/0. | 6 | C/U
28 | Coupling de 3¨. | 2 | C/U
29 | Cemento PVC. | 0.25 | GL
30 | Hoyos para Postes y Vientos. | 3 | C/U
31 | Base de Hormigon para transformador. | 1 | C/U
32 | Curva IMC 3¨. | 1 | C/U
33 | Curva PVC 3¨. | 1 | C/U
34 | Base Tipo T Cut -OUT y Pararrayos. | 3 | C/U
35 | Aterrizaje en Dos Puntos. | 2 | C/U
36 | Fusible de 10 Amp 3¨. | 3 | C/U
37 | Cinta de Peligro. | 1 | Rollo
38 | Channel Unitrust de 3/4 x 1 ½ x 10'. | 1 | C/U
39 | Zanja Para Media Tension (Incluye sellado). | 12 | M3
40 | Haciento de Arena. | 1.5 | M3
41 | Mano de Obra 30%. | 1 | 0.3
| SUBTOTAL POTENCIA (MEDIA TENSION) |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
AN | PLANTA DE EMERGENCIA Y TANQUE DE COMBUSTIBLE
1 | Planta de emergencia 100 KVA, 120/208V, 60Hz, Puesta en Obra 3F. | 1 | C/U
2 | Tanque de gasoil de 500 Gls. | 1 | C/U
3 | Tanque de gasoil de 150 Gls., para uso diario. | 1 | C/U
4 | Mano de Obra 20 %. | 1 | 0.2
| SUBTOTAL PLANTA DE EMERGENCIA |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
AO | PARTIDAS INCLUYEN MATERIALES Y MANO DE OBRA
1 | Interconexion del Sistema de Combustible de Planta con los Tanques de Gasoil. | 1 | P/A
2 | Planos, Gestion y Aprobacion de Planos ( Exigido por las Distruibora ELectricas). | 1 | P/A
3 | Trasnporte y Grua. | 1 | P/A
4 | Materiales de Interconexion, (pagado contra factura). | 1 | P/A
5 | Mano de Obra de Interconexion ( A Pagar Contrafactura de Distribuidora) Revestido de Poste. | 1 | P/A
6 | Preparacion del Sistema de Escape. | 1 | P/A
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 0
| SUB TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
PART. | DESCRIPCION | CANT. | U.D. | P.U. | VALOR
AF | GASTOS INDIRECTOS
1 | Dirección Técnica. | 10 | % |  | 0
2 | Gastos Administrativos. | 3 | % |  | 0
3 | Seguro y Fianza. | 5 | % |  | 0
4 | Liquidación y prestaciones laborales. | 1 | % |  | 0
5 | Ley 6-86. | 1 | % |  | 0
6 | Codia (Taza 1x1,000) | 1 | % |  | 0
7 | Transporte. | 2 | % |  | 0
8 | Itbis a la dirección técnica ITBIS ( Norma 07/2007 ). | 18 | % |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
NOTA:
A: | AREA DE CONSTRUCCION: | 1006.99 | M²
B: | COSTO CONSTRUCCION: RD$ | 0 | M²
C: | ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A FLUCTUACIONES EN LOS PRECIOS QUE PUEDA EXISTIR EN EL MERCADO.
D: | PA: PRECIO ALZADO
Av. Gregorio Luperón esq. Calle D, Zona Industrial de Herrera
Santo Domingo, República Dominicana, Tel. 809-539-5419
www.jce.gob.do