## Presupuesto Civil-Electrico
PRESUPUESTO PARA: NAVE NUEVA
PROYECTO: Construccion de nave nueva
UBICACION: Junta Central Electoral, sede central.
No | PARTIDAS | CANT. | UD | P.U. | VALOR | SUB-TOTAL
1 | PRELIMINARES
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | Limpieza del Area | 1 | P.A.
1.02 | Desintalacion de Jaulas Metalicas | 324.74 | M2
1.03 | Desmontaje de Plafond con su Estructura | 117.86 | M2
1.04 | Desintalacion de Puertas Metalicas Corredizas (Grande) | 76.71 | M2
1.05 | Desintalacion de Estruturas Metalicas (Rieles en la parte posterior y frontal) | 1 | P.A.
1.06 | Desmantelamiento de Piso de Madera en Mezanine 2do. Nivel | 127.4 | M2
1.07 | Demolicion de Ceramica en Pared de Cocina en 2do. Nivel | 8.62 | M2
1.08 | Desmantelamiento de Techo de Asbeto en 2do. Nivel | 221.84 | M2
1.09 | Desmantelamiento de Caballete de Asbeto en 2do. Nivel | 18.8 | ML
1.1 | Desintalacion de Tuberias Electicas | 1 | P.A.
1.11 | Desintalacion de Puertas Comerciales | 7 | UD
1.12 | Desmontaje de Inodoros | 3 | UD
1.13 | Demolicion de Piso de Ceramica | 68.87 | M2
1.14 | Desintalacion de Ducteria de A/A | 1 | P.A.
1.15 | Desmontaje de Luminarias | 1 | P.A.
1.16 | Demolicion de Muros de Playwood y Estructura de Madera | 88.84 | M2
1.17 | Bote de Materiales | 1 | P.A.
SUB TOTAL
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | Excavacion Zapata muros de 6´ | 29.13 | M3
2.02 | Excavacion Zapata de Pedestal | 64 | M3
2.03 | Excavacion Zapata Escalera | 2.01 | M3
2.04 | Relleno Compactado de reposicion | 72.48 | M3
2.05 | Bote de materiales | 23.58 | M3
SUB TOTAL
3 | HORMIGON ARMADO B.N.P
3.01 | Zapata de muros 6´´ | 6.37 | M3
3.02 | Zapata pedestal Columnas AceroW12x53 | 23.52 | M3
3.03 | Pedestal para anclaje y placa de fijacion | 4.8 | M3
3.04 | Zapata Rampa escalera Escalera | 1.34 | M3
SUB TOTAL
4 | MUROS B.N.P
4.01 | muros de 6´ | 42.49 | M3
SUB TOTAL
PRIMER NIVEL
5 | ESTRUCTURA METALICA
5.01 | Construccion de Mezanines(2 Unidades), con Columnas Perfiles (w12x53), Vigas (w14x30), Viguetas (w10x15)y Riostras (w8x10) y Hormigon Armado en Paneles en Metaldeck | 298.22 | M2
SUB TOTAL
6 | HOMIGON ARMADO EN:
6.01 | Sustitucion techo Asbesto por Aluzinc | 240 | M2
6.02 | Reforzamiento de Estructura Metalica de Mezanine en 2do. Nivel y Losa de Hormigon Armado (Metaldeck) | 127.4 | M2
6.03 | Construccion de Area Nueva en Mezanine 2do. Nivel y Losa de Hormigon Armado (Metaldeck) | 77.29 | M2
6.04 | Pedestal para Rampa escalera | 0.67 | M3
SUB TOTAL
7 | MUROS SNP
7.01 | Bloques de 6" SNP | 151.74 | M2
7.02 | Division en Sheetrock | 565.16 | M2
SUB TOTAL
8 | TERMINACION DE SUPERFICIE (MUROS)
8.01 | Careteo con Llana | 191.34 | MTS
8.02 | Fraguache en Vigasy Columnas | 123 | MTS
8.03 | Pañete Exterior | 151.74 | M2
8.04 | Pañete Interior | 151.74 | M2
8.05 | Resane | 16.15 | M2
8.06 | Mochetas | 33.5 | ML
8.07 | Cantos | 83.75 | ML
SUB TOTAL
9 | PISOS
9.01 | Colocacion de Pisos ( Porcelanato ) 50*50 | 831.11 | M2
9.02 | Zocalos en Piso | 1135.26 | ML
9.03 | Ceramica de Piso en Baños | 102.07 | M2
9.04 | Ceramica Alto Transito en Piso Exterior | 23.51 | M2
9.05 | Revestimiento Escalones Super Chapa Color | 5.76 | ML
9.06 | Ceramica en Descanso | 7.84 | M2
SUB TOTAL
10 | PISOS HORMIGON
10.01 | Acera Perimetral Hormigon Frotado | 9.18 | M3
10.02 | Hormigon en Rampas Impedidos Fisicos | 7.83 | M3
SUB TOTAL
11 | REVESTIMIENTO DE PARED
11.01 | Ceramica en Baños 45x20 Blanca | 191.34 | M2
11.02 | Ceramica en Cocina 20x20 Blanca | 6.75 | M2
SUB TOTAL
12 | PLAFOND EN TECHOS
12.01 | Plafond Acustico 2x2 Vinil -Yeso | 755 | M2
12.02 | Plafond en Sheetrock | 41.96 | M2
12.03 | Plafond PVC en Baños | 41.2 | M2
SUB TOTAL
13 | PINTURA
13.01 | Pintura Blanca Acrilica Base (Blanco 00 Popular Economica) | 1433.8 | M2
13.02 | Pintura Acrilica Exterior (Según muestra) | 1071.35 | M2
13.03 | Pintura Interior Semigloss (blanco colonial 66) | 2137.42 | M2
SUB TOTAL
14 | TOPES Y PASA MANOS
14.01 | Marmolite para Tope de Cocina | 35.93 | P2
SUB TOTAL
15 | PUERTAS Y VENTANAS INDUSTRIALES
15.01 | Ventanas Correderas (Aluminio y Cristal Claro) | 137.19 | P2
15.02 | Puertas Polimetal Everdoor | 50 | UD
15.03 | Puertas Cristal Flotantes Interiores (Ver Indicaciones en Planos) | 414.79 | P2
15.04 | Cristales Fijos Interiores (Ver Indicaciones en Planos) | 164.3 | P2
DIVICIONES EN BAÑOS (FENOLICOS)
15.05 | Puertas en Fenolicos en Baños | 28 | UD
15.06 | Division en Fenolico en Baños | 30.56 | M2
SUB TOTAL
16 | HERRERIA EN;
16.01 | Puertas Entrada a Parqueos | 129.12 | P2
16.02 | Puerta Salida a Azotea | 22.59 | P2
16.03 | Puerta en Caseta de Planta | 45.19 | P2
16.04 | Escalera Subida a Caseta de Planta | 1 | PA
SUB TOTAL
17 | INSTALACION SANITARIA
17.01 | Excavacion Drenaje | 4.75 | M3
17.02 | Tuberias y Piezas | 1 | PA
17.03 | Ventilacion | 7 | UDS
17.04 | Camara de Inspeccion | 8 | UDS
17.05 | Trampa de Grasa | 1 | UDS
17.06 | Desague de Piso | 8 | UDS
17.07 | Desague de Techo | 6 | UDS
17.08 | Pozo Filtrante ( 1 Tubo DE 12*19' ) | 1 | UDS
17.09 | Cisterna 4,000 Gls.Tierra. | 1 | UDS
17.1 | Bomba de 2 HP. (Mayer) | 1 | UDS
17.11 | Tanque Hidroneumatico 60 GLS | 1 | UDS
17.12 | Camara Septica | 1 | UDS
17.13 | Fregadero Senccillo | 1 | UDS
17.14 | Lavamanos de Pedestal | 10 | UDS
17.15 | Inodoros | 12 | UDS
17.16 | Orinales Falda Completa,Blco. con Fluxometro Temporizado | 4 | UDS
17.17 | Dosificador Jabon Liq. Jofel AC21100 | 8 | UDS
17.18 | Dispensador Papel Toalla | 12 | UDS
17.19 | Porta Servilletas | 8 | UDS
17.2 | Secamanos GE-TRONIC 110V 1784 GENEBRE | 8 | UDS
17.21 | Barra de Seguridad Inox. 0.60 CMS. | 4 | UDS
17.22 | M/O de Plomeria | 1 | PA
SUB TOTAL
SEGUNDO NIVEL
23 | MUROS
23.01 | Sheetrock | 162.5 | M2
23.02 | Denglass | 276.66 | M2
SUB TOTAL
24 | TERMINACION DE SUPERFICIE (MUROS)
24.01 | Pañete Interior | 26.5 | M2
24.02 | Resane | 6.25 | ML
24.03 | Mochetas | 21.15 | ML
24.04 | Cantos | 43 | ML
SUB TOTAL
25 | PISOS
25.01 | Colocacion de Pisos ( Porcelanato ) 50*50 | 613 | M3
25.02 | Zocalos en Piso | 123 | M2
25.03 | Ceramica de Piso en Baños | 40 | M2
SUB TOTAL
26 | REVESTIMIENTO DE PARED
26.01 | Ceramica en Baños 45X20 Blanca | 191.34 | M2
26.02 | Ceramica en Cocina 20X20 Blanca | 5.12 | M2
SUB TOTAL
27 | PLAFOND EN TECHOS
27.01 | Plafond Acustico 2*2 Vinil-Yeso | 593.15 | M2
27.02 | Plafond de Sheetrock en Lobby Doble Altura | 40.25 | M2
SUB TOTAL
28 | PINTURA
28.01 | Pintura Blanca Acrilica Base Economica(blanco 00 popular) | 1106 | M2
28.02 | Pintura Interior Semigloss (blanco colonial 66) | 1106 | M2
SUB TOTAL
29 | EBANISTERIA Y CARPINTERIA EN COCINA
29.01 | Gabinetes Coccina Caoba de Piso | 19.68 | PL
29.02 | Gabinetes Cocina Caoba Aereo | 19.68 | PL
SUB TOTAL
30 | PUERTAS Y VENTANAS COMERCIALES
30.01 | Ventanas Corredera ( Aluminio - Cristal Claro) | 85.21 | P2
30.02 | Puertas Polimetal Everdoor | 35 | UD
30.03 | Puertas Comerciales Doble | 2 | UD
30.04 | Puertas PVC. Baños | 193.68 | P2
30.05 | Panderetas de PVC en Baños | 185.93 | P2
SUB TOTAL
31 | TOPES Y PASA MANOS
31.01 | Marmolite Para Cocina | 24.74 | P2
31.02 | Pasamanos en Escalera Acero Inoxidable | 22.96 | PL
SUB TOTAL
32 | INSTALACION SANITARIA
32.01 | Lavamanos Blco. Empostrar | 6 | UDS
32.02 | Lavamanos de Pedestal | 9 | UDS
32.03 | Inodoros | 3 | UDS
32.04 | Orinales Falda Completa, Blco. con Fluxometro Temporizado | 6 | UDS
32.05 | Dosificador Jabon Liq. JOFEL AC21100 | 6 | UDS
32.06 | Dispensador Papel Toalla JOFEL AG15000 | 6 | UDS
32.07 | Porta Servilletas JOFEL AH-32000 | 6 | UDS
32.08 | Secamanos GE-TRONIC 110V 1784 GENEBRE | 6 | UDS
32.09 | Tuberias y Piezas | 1 | PA
32.1 | Ventilacion | 4 | UDS
32.11 | Desague de Piso | 8 | UDS
32.12 | Desague de Techo | 7 | UDS
32.13 | Fregadero A., Inox. Doble | 1 | UDS
32.14 | M/O de Plomeria | 1 | PA
SUB TOTAL
33 | CONSTRUCCION DE PASARELA EN LA PARTE FRONTAL EXTERIOR DE ACCESO A MEZANINES PRIMER NIVEL y HORMIGON ARMADO EN PANELES EN METALDECK
33.01 | Construccion de Pasarela en la Parte Frontal Exterior de Acceso a Mezanines Primer Nivel con Columnas Perfiles (W8x18), Vigas (W6x9) y Vigas (W8x15) y Hormigon Armado en Paneles en Metaldeck | 78.42 | M2
33.02 | Construccion de Baranda y Pasamanos de Tubos Galvanizados H= 0.80 Mts. en Pasarela en la Parte Frontal Exterior de Acceso a Mezanines Primer Nivel | 36.49 | ML
33.03 | Construccion de Escalera de Acceso a Pasarela en la Parte Frontal Exterior de Acceso a Mezanines Primer Nivel | 31.5 | PL
33.04 | Huecos para Puertas Comerciales de Acceso a Mezanines (2.00 Unids.) | 4.6 | M2
33.05 | Suministro e Instalacion de Puertas Comerciales (2.00mts.x 2.10mts.) (2 Hojas) | 2 | Und.
SUB TOTAL
No. | DESCRIPCION PARTIDAS ELECTRICAS
34 | INSTALACIONES ELECTRICAS 1ER NIVEL
34.01 | Suministro e instalación de Tomacorriente 120 Va, NEMA 5-15R, con punto de tierra, tapa plástica, blanco. Instalacion en Sheet rock Certificación UL. | 243 | Und.
34.02 | Suministro e instalación luminaria, Leds 60cm x 60 cm, tipo plafond 40watts 5600 K, alimentacion en cable de goma 14/2 desde registro caja metálica octagonal con nock-out ½ plg., conector UF ½ plg.. | 170 | Und.
34.03 | Suministro e instalación de salida para Data/Teléfono, en tubería EMT 3/4" (utilizar tubería PVC 3/4") caja metálica reforzada con nock-out 3/4 plg., conectores para tuberías, mensajero y Certificación UL. | 170 | Und.
34.04 | Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo, tubería EMT ½ plg. | 45 | Und.
34.05 | Suministro e instalación de salida para interruptor doble, tubería EMT ½ plg., | 6 | Und.
34.06 | Suministro e instalación de salida para interruptor triple, tubería EMT ½ plg., | 6 | Und.
34.07 | Suministro e instalación de salida para interruptor tres vias , tubería EMT ½ plg., | 2 | Und.
| Suministro e instalación de salida para sensor de movimiento, tubería EMT ½ plg., tubería metálica flexible (BX) ½ plg., 3 conductores eléctricos AWG #12. | 2 | Und.
SUB TOTAL
35 | INSTALACIONES ELECTRICAS 2do NIVEL
35.01 | Suministro e instalación de Tomacorriente 120 Va, NEMA 5-15R, con punto de tierra, tapa plástica, blanco. Instalacion en Sheet rock Certificación UL. | 90 | Und.
35.02 | Suministro e instalación luminaria, Leds 60cm x 60 cm, tipo plafond 40watts 5600 K, alimentacion en cable de goma 14/2 desde registro caja metálica octagonal con nock-out ½ plg., conector UF ½ plg.. | 54 | Und.
35.03 | Suministro e instalación de salida para Data/Teléfono, en tubería EMT 3/4" (utilizar tubería PVC 3/4") caja metálica reforzada con nock-out 3/4 plg., conectores para tuberías, mensajero y Certificación UL. | 170 | Und.
35.04 | Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo, tubería EMT ½ plg. | 16 | Und.
35.05 | Suministro e instalación de salida para interruptor doble, tubería EMT ½ plg., | 6 | Und.
35.06 | Suministro e instalación de salida para interruptor triple, tubería EMT ½ plg., | 4 | Und.
35.07 | Suministro e instalación de salida para interruptor tres vias , tubería EMT ½ plg., | 2 | Und.
35.08 | Suministro e instalación de salida para sensor de movimiento, tubería EMT ½ plg., tubería metálica flexible (BX) ½ plg., 3 conductores eléctricos AWG #12. | 4 | Und.
SUB TOTAL
36 | CANALIZACIONES INSTALACIONES DATA, ILUMINACION Y TCS
36.01 | Canalizacion Tuberias, Registros para Salidas iluminacion 1er Nivel | 1 | Und.
36.02 | Canalizacion Tuberias, Registros para Salidas iluminacion 2do Nivel | 1 | Und.
36.03 | Canalizacion Tuberias, Registros para Salidas Data 1er Nivel | 1 | Und.
36.04 | Canalizacion Tuberias, Registros para Salidas Data 2do Nivel | 1 | Und.
36.05 | Canalizacion Tuberias, Registros para Salidas Tomacorrientes 1er Nivel | 1 | Und.
36.06 | Canalizacion Tuberias, Registros para Salidas Tomacorrientes 2do Nivel | 1 | Und.
SUB TOTAL
37 | SISTEMA ELECTRICO DE POTENCIA
37.01 | Generador de Emergencia, para colocacion itemperie, bajo nivel de ruido Potencia 200KW Voltaje 120/208 Frecuencia 60Hz Encendido Automatico | 1 | Und.
| Transformador tipo Pad Mounted, Frente Muerto, Norma de Edesur, Voltaje Primario 12.47KV Voltaje secundario 120/208 Sumergido en Aceite. 10% de regulacion Frecuencia: 60Hz | 1 | Und.
| Sistema de Combustible compuesto por: Tanque principal de 250gls redondo Tanque uso diario 60 Gls Boca de llenado al tanque principal | 1 | Und.
37.02 | ECB Nema 1, Gabinete terminacion pintura electrostatica al horno Main Breaker 600 A, 3F, 120/208 Barra Neutro Barra Tierra | 1 | Und.
37.03 | Interruptor de Transferencia Automatica 600A, 3F, 120/208 Monitoriable Sistema de control en PLC Accionamiento por Motorizacion Gabinete en Pintura electrostatica secado al Horno Barra Neutro Barra Tierra | 1 | Und.
37.04 | Panel Board 600A, 3F, 120/208V Main Breaker 600A 6 Breaker 100/3 2 Breaker 200/3 2 Breaker 40/3 2 Breakers Disponibles 1 Breaker Supresor de Picos 3F 120/208 120KA | 1 | Und.
37.05 | Panel de Breakers 24 circuitos 125 A, 3F, 120/208 Montaje Empotrado | 6 | Und.
37.06 | Panel Breakers 200A 3F, 120/208 Montaje exterior Nema 3 | 2 | Und.
37.07 | Registro Electrico Nema 1 Pintura electrostatica secado al horno dimensiones 1.2Mts X0.40mts X 0.30Mts instalacion interior. | 1 | Und.
37.08 | Panel Distribucion 60A, 8-12 Circuitos, 3F, 120/208 | 2 | Und.
SUB TOTAL
38 | Media Tension
38.01 | Gestion de interconexion, permisos y aprobacion de planos ante la EDE | 1 | Und.
38.02 | Estructura 3SF1-MT | 1 | Und.
38.03 | Estructura Fin de Linea 3F, 4 Lineas en cruceta | 1 | Und.
38.04 | Cable Urd #2 al 33% Cu | 450 | Pies
38.05 | Conector Terminal Urd #2 al Transformador | 3 | Und.
38.06 | Conector Exterior Urd #2 | 3 | Und.
38.07 | Canalizacion instalacion Conductor URD Soterrrado Tuberia PVC, IMC Zanja IC-302 SS-1 P3B-110 | 1 | Und.
38.08 | Estructura de proteccion aterrizaje poste propuesto | 1 | Und.
SUB TOTAL
39 | CONDUCTORES SISTEMA DE POTENCIA
39.01 | Alimentador Eléctrico desde GEN hasta ITA, Formado por: 2Ø 3" EMT-LT 09-Alambre # 3/0 THHN St. ( Fases) 3-Alambre # 2 THHN St. ( Neutro ) 3-Alambre # 6 THHN St. ( Tierra) | 43 | pl
39.02 | Alimentador Eléctrico desde TRANSFORMADOR hasta ITA, Formado por: 2Ø 3" EMT-LT 09-Alambre # 3/0 THHN St. ( Fases) 3-Alambre # 2 THHN St. ( Neutro ) 3-Alambre # 6 THHN St. ( Tierra) | 58 | PL
39.03 | Alimentador Eléctrico desde ITA hasta Panel Board, Formado por: 2Ø 3" EMT-LT 09-Alambre # 3/0 THHN St. ( Fases) 3-Alambre # 2 THHN St. ( Neutro ) 3-Alambre # 6 THHN St. ( Tierra) | 15 | PL
39.04 | Alimentador Eléctrico desde PB hasta P11 Formado por: 1Ø 1½" PVC-EMT 3-Alambre # 2 THHN St. ( Fases) 1-Alambre # 4 THHN St. ( Neutro ) 1-Alambre # 8 THHN St. ( Tierra) | 97 | PL
39.05 | Alimentador Eléctrico desde PB hasta P12 Formado por: 1Ø 1½" PVC-EMT 3-Alambre # 2 THHN St. ( Fases) 1-Alambre # 4 THHN St. ( Neutro ) 1-Alambre # 8 THHN St. ( Tierra) | 137 | pl
39.06 | Alimentador Eléctrico desde PB hasta P13 Formado por: 1Ø 1½" PVC-EMT 3-Alambre # 2 THHN St. ( Fases) 1-Alambre # 4 THHN St. ( Neutro ) 1-Alambre # 8 THHN St. ( Tierra) | 190 | pl
39.07 | Alimentador Eléctrico desde PB hasta PMA Formado por: 1Ø 1½" PVC-EMT 3-Alambre # 2 THHN St. ( Fases) 1-Alambre # 4 THHN St. ( Neutro ) 1-Alambre # 8 THHN St. ( Tierra) | 125 | PL
39.08 | Alimentador Eléctrico desde PB hasta PMA Formado por: 1Ø 1½" PVC-EMT 3-Alambre # 2 THHN St. ( Fases) 1-Alambre # 4 THHN St. ( Neutro ) 1-Alambre # 8 THHN St. ( Tierra) | 172 | PL
39.09 | Alimentador Eléctrico desde PB hasta PMB Formado por: 1Ø 1½" PVC-EMT 3-Alambre # 2 THHN St. ( Fases) 1-Alambre # 4 THHN St. ( Neutro ) 1-Alambre # 8 THHN St. ( Tierra) | 212 | PL
39.1 | Alimentador Eléctrico desde hasta Panel Aires Acondicionado, Formado por: 1Ø 2" PVC-EMT 3-Alambre # 1/0 THHN St. ( Fases) 1-Alambre # 2 THHN St. ( Neutro ) 1-Alambre # 6 THHN St. ( Tierra) | 217 | PL
39.11 | Alimentador Eléctrico desde hasta Panel Aires Acondicionado, Formado por: 1Ø 2" PVC-EMT 3-Alambre # 1/0 THHN St. ( Fases) 1-Alambre # 2 THHN St. ( Neutro ) 1-Alambre # 6 THHN St. ( Tierra) | 217 | PL
SUB TOTAL
40 | SISTEMA DE CLIMATIZACION 1ER NIVEL
40.01 | Suministro e Instalacion sistema climatizacion Modular VRF 70 Ton, 3 modulos de 20 Ton y un modulo de 10 Ton compuesto por los siguientes: -Unidad Evaporador Tipo manejadora 5 ton (4 unidades). -Unidad Evaporadora Tipo manejadora de 4 Ton(2 unidades). -Unidad Evaporadora Tipo manejadora de 3 Ton(2 Unidades). -Unidad Evaporadora tipo Power Cassette 2 Ton(5 unidades). -Unidad Evaporador Tipo Power Cassette 1 Ton(2 unidades). -Unidad Evaporadora Split 1.5 Ton(2 unidades). -Unidad evaporador Split 1 Ton(13 unidades). Incluye tuberias, accesorios, refrigerantes, anclajes mecanicos y todo lo necesario para su puesta en funcionamiento. | 70 | TON
40.02 | Suministro, confeccion e instalacion de ductos en planchas de poliuretano, de marca reconocida. Incluye piezas acople, perfileria, barras roscadas con soporteria(gancho garfiado), Duct tape y todo lo necesario para su puesta en funcionamiento | 1640 | PL
40.03 | Suministro e instalacion Rejillas de suministro 12x12, 4 vias, mecanica, color blanco | 44 | Und.
40.04 | Suministro e Instalacion Rejillas 6X14 de suministro rectangular | 2 | Und.
40.05 | Extractor para inyeccion en pasillo | 2 | Und.
SUB TOTAL
41 | SISTEMA DE CLIMATIZACION 2do NIVEL
41.01 | Suministro e Instalacion sistema climatizacion Modular VRF 30 Ton, 3 modulos de 10Ton compuesto por los siguientes: -Unidad Evaporador Tipo manejadora 5 ton (1 unidad). -Unidad Evaporadora Tipo manejadora de 4 Ton(4 unidades). -Unidad Evaporadora tipo Power Cassette 2 Ton(3 unidades). -Unidad evaporador Split 1 Ton(3 unidades). Incluye tuberias, accesorios, refrigerantes, anclajes mecanicos y todo lo necesario para su puesta en funcionamiento. | 30 | TON
41.02 | Suministro, confeccion e instalacion de ductos en planchas de poliuretano, de marca reconocida. Incluye piezas acople, perfileria, barras roscadas con soporteria(gancho garfiado), Duct tape y todo lo necesario para su puesta en funcionamiento | 1040 | PL
41.03 | Suministro e instalacion Rejillas de suministro 12x12, 4 vias, mecanica, color blanco | 29 | Und.
SUB TOTAL
42 | Sistema de Proteccion de Tierra
42.01 | Suministro e instalacion Conductor 1/0 Desnudo AWG 100%Cu | 227 | PL
42.02 | Suministro e instalacion Varilla de Tierra 5/8X6 | 16 | Und.
42.03 | Suministro e Instalacion Barras de tierra 10" completa con aisladores y patas sujeccion a pared | 4 | Und.
42.04 | Soldadura Exotermica a Columnas de Acero H | 12 | Und.
42.05 | Soldadura Exotermica Cable Varilla 1/0 -5/8 | 16 | Und.
42.06 | Suministro e instalacion registro de tierra para comprobacion | 3 | Und.
SUB TOTAL
43 | GASTOS PRELIMINARES
43.01 | LIMPIEZA FINAL | 1 | PA
SUB TOTAL
SUB TOTAL GENERAL
41 | GASTOS GENERALES
41.01 | TRANSPORTE | 2.5% | TG
41.02 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | TG
41.03 | IMPREVISTOS | 5% | TG
41.04 | SEGURO Y FIANZAS | 4.25% | TG
41.05 | DIRECCION TECNICA | 10% | TG
41.06 | LEY DE LIQUIDACION DE OBREROS | 1% | TG
41.07 | SUPERVISION | 5% | TG
41.08 | ESTUDIOS Y DISEÑOS(incluye Estudio de Suelo,Calculos Estructurales de Platea y Pruebas de Densidad (Según Factura) | 5% | TG
41.09 | ITEBIS (Costos Directos y partidas 20.02,20.05,20.07,20.08) Norma 7 del 2007 de la DGII | 18% | TG
41.1 | CODIA | 0.1% | TG
SUB TOTAL GASTOS GENERALES
TOTAL GENERAL
NOTA; Los precios emitidos en este presupuesto estan sujetos a combios en los costos en el mercado, por tanto deberan ajustarse segun la fluctuacion de los mismos previo autorizacion.