## Hoja1
|  |  |  | Día | Mes | Año
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA
PRESUPUESTO
PROYECTO: CONSTRUCCION DEL COMEDOR J.C.E. Y EDIFICIO DE REDES
LOCALIZACION: SEDE CENTRAL
No. | Descripción | Cant. | Ud. | P. Unit. | Valor | Sub-Total
COMEDOR
1 | Varios:
1.01 | Limpieza area (Aprox. A= 341.15 M2) | 341.15 | M2
1.02 | Replanteo general. | 1 | P.A.
1.03 | Fumigación | 1 | P.A.
1.04 | Desmontura y retiro materiales | 1 | P.A.
1.05 | Bote de material por demoliciones. | 1 | P.A.
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
2 | Movimiento de tierra
2.01 | Demolicion de Piso Hormigon Para Zapata de Muro Con Compresor | 9.67 | M3
2.02 | Demolicion de Muros | 133.8 | M2
2.03 | Excavacion Zapata muros de 6 | 31.89 | M3
2.04 | Excavacion Zapata de Columnas | 17.98 | M3
2.05 | Relleno Compactado de reposicion | 13.65 | M3
2.06 | Relleno compactado caliche | 136.46 | M3
2.07 | Bote de materiales | 94.44 | M3
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
3 | Hormigon armado
3.01 | Zapata de muros 6´´ 3 Ø de 3/8'', Ø 3/8''@ 0.25 Mts, espe. = 0.25 Mts | 9.54 | M3
3.02 | Zapata Columnas, Ø 3/8'' @ 0.20 Mts, A.D. esp. = 0.30 Mts | 7.12 | M3
3.03 | Columnas Amarre 0.25 Mts x 0.25 Mts, 6 Ø de 1/2'', estb. Ø 3/8 @ 0.20 Mts | 1.95 | M3
3.04 | Columna de amarre en pared 15 x 20 Mts. 4 ø 1/2'' + 2 Ø 3/8'', estb. Ø 3/8'' @ 0. 20 | 0.86 | M3
3.05 | Losa de techo E= 0.12 Ø 3/8'' @ 0.25 Mts, A.D | 8.1 | M3
3.06 | Viga de Amarre 0.25 Mts x 0.30 Mts, 5 Ø 1/2'', estb, Ø 3/8'' @ 0.15 Mts | 1.84 | M3
3.07 | Viga de amarre en pared 15 x 20 Mts. 5 Ø 3/8'', estb. Ø 3/8'' @ 0.20 Mts | 0.84 | M3
3.08 | Dinteles 0.15Mts x 0.20 Mts, 3 Ø 1/2'' + 2 Ø 3/8'', estb. Ø 3/8'' @ 0.25 Mts | 0.92 | M3
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
4 | Muros
4.01 | muros de 6´B.N.P, bastones Ø 3/8'' @ 0.80 Mts | 28.25 | M2
4.02 | muros de 6´ S.N.P, bastones Ø 3/8'' @ 0.80 Mts | 244.27 | M2
4.03 | Recubrimiento de columnas metalicas existentes en sheetrock | 63 | ML
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
5 | Terminacion de Superficie
5.01 | Fraguache en Vigas y Columnas | 61.64 | M2
5.02 | 3 | 50.8 | M2
5.03 | Pañete interior | 325.91 | M2
5.04 | Pañete Exterior | 247.41 | M2
5.05 | Mochetas | 128.83 | ML
5.06 | Cantos | 256.76 | ML
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
6 | Techos Aluzinc
6.01 | Estructura y Cubierta en Aluzinc con aislante termico de 2 mm de espesor comedor interior (con Perfiles W 8x24; Perfiles W 6x8.5; Barras de ½" Roscadas). (Incluye tratamiento y pintura de las columnas metalicas existentes) | 303.31 | M2
6.02 | Estructura y Cubierta en Aluzinc con Aislante Termico de 2 mm de espesor Comedor Exterior (con Perfiles W 8*24; Perfiles W 6*8.5; Barras de ½" Roscadas) | 83.54 | M2
6.03 | Cañeria Pluvial 9"x6" de 10 pies | 280.25 | Pl
6.04 | Bajante en tubo de 4'' SDR-41 con su boquilla | 9 | UD
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
7 | Pisos y zócalos:
7.01 | Porcelanato 0.50 x 0.50mts. de alto tráfico. | 274.25 | M2
7.02 | Zócalo porcelanato. | 86.74 | M.L.
7.03 | Porcelanato 0.30 x 0.30mts. en piso de baño. | 43.53 | M2
7.04 | Porcelanato 0.30 x 0.30mts. en piso de cocina. | 20.31 | M2
7.05 | Porcelanato 0.30 x 0.40mts. Comedor exterior. | 63.35 | M2
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
8 | Revestimientos:
8.01 | Cerámica importada 0.25 x 0.40mts. En pared de baño, h=2.70mts. en paredes (baño). | 91.57 | M2
8.02 | Cerámica en pared cocina 0.20 x 0.20mts., h=0.60mts. en paredes. | 11.1 | M2
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
9 | Escaleras y escalones:
9.01 | Barandas escalera y rampa acero inoxidable. | 28.09 | M.L.
9.02 | Escalones porcelanato alto tráfico (huella y contrahuella). | 8 | M.L.
9.03 | Porcelanato en descanso. | 3.22 | M2
9.04 | Rampa para discapasitado | 15.26 | M2
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
10 | Instalación sanitaria:
10.01 | Excavac. manual zanja para soterrar tuberías. | 9.75 | M3
10.02 | Tuberías y piezas PVC presión y H.G.(agua potable). | 1 | P.A.
10.03 | Tuberías y piezas PVC drenaje sanitario. | 1 | P.A.
10.04 | Asiento de arena para tuberías de drenaje. | 3.25 | M3
10.05 | Relleno compactado en zanjas. | 8.45 | M3
10.06 | Ventilación sanitaria Ø3" PVC SDR41. | 2 | UD
10.07 | Desagüe de piso Ø3" instalado (Tub. Matriz 4"). | 3 | UD
10.08 | Trampa de Grasa. | 1 | UD
10.09 | Cámara inspección (0.70 x 0.70mts.). | 4 | UD
10.1 | Séptico doble cámara, 2.40 x 3.70mts. | 1 | UD
10.11 | Pozo filtrante 12" + camisa 10", tubos de 10" x 20' en H.N. + registro 1.50x1.50x1.10mts. | 100 | UD
10.12 | Inodoro alargado blanco | 6 | UD
10.13 | Orinales Falda Completa,Blco. con Fluxometro Temporizado | 3 | UD
10.14 | Lavamanos de pedestal | 3 | UD
10.15 | Lavamanos empotrable | 4 | UD
10.16 | Bomba de 2 HP. | 1 | UD
10.17 | Tanque Hidroneumatico 60 GLS | 1 | UD
10.18 | Dispensador de papel higienico | 8 | UD
10.19 | Dosificador Jabon Liq. De Primera Calidad | 6 | UD
10.2 | Secamanos de Primera Calidad | 2 | UD
10.21 | Divisiones de PVC en baños. | 20.8 | M2
10.22 | Puertas PVC en baños (0.90 x 1.50mts.). | 8 | UD
10.23 | Espejo decorativo 1/4", recuadro esmerilado, baño caballeros. | 2 | UD
10.24 | Meseta de granitox, incluye base | 1.66 | M2
10.25 | M.O. PLOM. Tuberías y piezas drenaje sanitario y agua potable. | 1 | P.A.
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
11 | Plafond:
11.01 | Plafond PVC 2' x 2' | 281.29 | M2
11.02 | Plafond PVC 2' x 2' (baños). | 29.26 | M2
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
12 | Portaje:
12.01 | Puerta Comercial con cristal de 1/4 en P-40 color Aluminio plata, con brazo hidraulico de (0.90 x 2.10 Mts²) laminado frosteen. | 3 | Ud
12.02 | Puerta Comercial con cristal de 1/4 en P-40 color Aluminio plata, con brazo hidraulico de (0.90 x 2.10 Mts²) laminado frosteen doble | 2 | Ud
12.03 | Puerta polimetal blanca apanelada, incluye brazo hidráulico. | 7 | Ud
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
13 | Ebanisteria en Cocina
13.01 | Gabinetes de piso en caoba h=2pies | 10.82 | PL
13.02 | Gabinetes de pared en caoba h=2pies | 26.76 | PL
13.03 | Tope en granito natural brasil | 73.98 | P2
13.04 | Zafacones industrial para reciclar | 2 | Ud
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
14 | Ventanas:
14.01 | Ventana corredera aluminio y vidrio claro 3/16" Perfil P92 | 203.14 | P2
14.02 | Ventana corredera aluminio y vidrio claro 3/16" Perfil P92 en baños | 39.46 | P2
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
15 | Pintura (Todo costo):
15.01 | Acrílica base blanca (blanco 00 popular económ.). | 396.37 | M2
15.02 | Pintura semigloss pared interior. | 237.4 | M2
15.03 | Acrílica pared exterior. | 158.97 | M2
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
EDIFICIO DE REDES
16 | Partidas Generales:
16.01 | Replanteo general. | 148.4 | M2
16.02 | Demolicion | 46.84 | M2
16.03 | Fumigación de zapatas. | 104.46 | P.A.
16.04 | Bote de material por demoliciones. | 1 | P.A.
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
17 | Movimiento de tierra en:
17.01 | Excavación de zapata de columna, (1.20x1.20 x 1.00 mts.). | 4.32 | M3
17.02 | Excavación zapata rampa de escalera, (1.00x1.20x0.80mts.). | 0.96 | M3
17.03 | Excavación zapata de muro 6", (0.45x6.90x0.65mts.). | 2.02 | M3
17.04 | Relleno compactado en piso (MACO). | 28.86 | M3
17.05 | Relleno reposición caliche suelto. | 2.14 | M3
17.06 | Bote material excavado + 30% abultamiento. | 40.44 | M3
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
PRIMER NIVEL-
18 | Hormigón armado en:
18.01 | Zapata Col. , 1.20x1.20 x0.30, , Ø3/8"a 0.20 AD-(X,Y). Esp. = 0.30 Mts | 1.3 | M3
18.02 | Zapata rampa de escalera, 1.00x1.30x0.30, simple armado, Ø 1/2", @ 0.20mt. A.D. | 0.39 | M3
18.03 | Zapatas muros de 6", 6.47x0.45x0.25, 3Ø 3/8", Ø3/8 a 0.25mts. | 0.73 | M3
18.04 | Columna 0.25 x 0.25, 6 Ø 1/2", Est Ø3/8" a 0.20: Pórtico. | 0.65 | M3
18.05 | Viga de Amarre 0.25 Mts x 0.30 Mts, 5 Ø 1/2'', estb, Ø 3/8'' @ 0.15 Mts | 2.06 | M3
18.06 | Dinteles 0.15Mts x 0.20 Mts, 3 Ø 1/2'' + 2 Ø 3/8'', estb. Ø 3/8'' @ 0.25 Mts | 0.2 | M3
18.07 | Rampa de escalera, E=0.14mts. Ø 1/2'' en eje ''x'' + Ø 3/8'' en eje ''y''@ 0.20 Mts | 1.15 | M3
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
19 | Muros de bloques de:
19.01 | Bloques horm. 6", bastones Ø3/8" a 0.80mts., B.N.P. | 10.82 | M2
19.02 | Bloques horm. 6", bastones Ø3/8" a 0.80mts., S.N.P. | 36.07 | M2
19.03 | Muros de Shettrock dos caras | 6.2 | M2
19.04 | Preparacion de huecos en puertas y ventanas en muros de sheetrock | 4.9 | M.L.
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
20 | Terminación de superficie:
20.01 | Fragüache. | 82.3 | M2
20.02 | Empañete maestrado columnas. | 75.03 | M2
20.03 | Empañete maestrado interior. | 62.72 | M2
20.04 | Resane de muros | 25.12 | M2
20.05 | Cantos en columnas. | 166.56 | M.L.
20.06 | Cantos en vigas. | 164.16 | M.L.
20.07 | Cantos en puertas y ventanas. | 57.66 | M.L.
20.08 | Mochetas puertas y ventanas. | 20.3 | M.L.
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
21 | Pisos y zócalos:
21.01 | Porcelanato 0.50 x 0.50mts. de alto tráfico. | 52.07 | M2
21.02 | Zócalo porcelanato. | 47.81 | M.L.
21.03 | Porcelanato 0.50 x 0.50mts. de alto tráfico. En Baño | 3.76 | M2
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
22 | Revestimientos:
22.01 | Cerámica importada 0.25 x 0.40mts., h=2.70mts. en paredes (baño). | 18.14 | M2
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
23 | Escaleras y escalones:
23.01 | Descanso escalera en porcelanato 0.50 x 0.50mts. de alto tráfico. | 2 | M2
23.02 | Escalones porcelanato alto tráfico (huella y contrahuella). | 16 | M.L.
23.03 | Zócalos porcelanato en descanso. | 4 | M.L.
23.04 | Zócalos porcelanato escalones. | 5.44 | M.L.
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
24 | Instalación sanitaria:
24.01 | Suministro e instalación de inodoro alargado blanco (incluye piezas). | 1 | UD
24.02 | Orinales Falda Completa,Blco. con Fluxometro Temporizado | 1 | UD
24.03 | Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (incluye piezas). | 1 | UD
24.04 | Ventilación sanitaria Ø3" PVC SDR41. | 1 | UD
24.05 | Desagüe de piso Ø3" instalado (Tub. Matriz 4"). | 1 | UD
24.06 | Dispensador papel sanitario. | 1 | UD
24.07 | Dosificador jabón líquido. | 1 | UD
24.08 | Dispensador papel toalla. | 1 | UD
24.09 | Espejo decorativo 1/4", recuadro esmerilado, baño caballeros. | 1 | UD
24.1 | Tuberías y piezas PVC presión (agua potable). | 1 | P.A.
24.11 | Tuberías y piezas PVC drenaje sanitario. | 1 | P.A.
24.12 | Cámara inspección (0.70 x 0.70mts.). | 3 | UD
24.13 | M.O. PLOM. Tuberías y piezas drenaje sanitario y agua potable. | 1 | P.A.
24.14 | Excavac. manual zanja para soterrar tuberías. | 21.6 | M3
24.15 | Asiento de arena para tuberías de drenaje. | 4.75 | M3
24.16 | Relleno y compactación de zanjas. | 15.84 | M3
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
25 | Portaje:
25.01 | Puerta polimetal blanca apanelada, incluye brazo hidráulico. | 3 | UD
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
26 | Ventanas:
26.01 | Ventana corredera aluminio y vidrio claro 3/16" Perfil P92 | 30.12 | P2
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
27 | Pintura (Todo costo):
27.01 | Acrílica base blanca (blanco 00 popular económ.). | 150.91 | M2
27.02 | Pintura semigloss pared interior. | 133.22 | M2
27.03 | Acrílica pared exterior | 27.69 | M2
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
SEGUNDO NIVEL
28 | Hormigón armado en: Columnas
28.01 | Columna 0.25 x 0.25, 6 Ø 1/2", Est.Ø3/8" a 0.20: Pórtico. | 2.04 | M3
28.02 | Viga de Amarre 0.25 Mts x 0.30 Mts, 5 Ø 1/2'', estb, Ø 3/8'' @ 0.15 Mts | 5.56 | M3
28.03 | Losa de techo E= 0.12 Ø 3/8'' @ 0.25 Mts, A.D | 13.57 | M3
28.04 | Vuelo en losa de Techo (47.74 ml x 0.30 x 0.14) | 2.01 | M3
28.05 | Dinteles 0.15Mts x 0.20 Mts, 3 Ø 1/2'' + 2 Ø 3/8'', estb. Ø 3/8'' @ 0.25 Mts | 0.34 | M3
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
29 | Muros de bloques de:
29.01 | Bloques horm. 6", bastones Ø3/8" a 0.80mts., S.N.P. | 180.75 | M2
29.02 | División en Sheetrock (Dos caras). | 64.51 | M2
29.03 | División en Denglas, baños | 17.25 | M2
29.04 | Preparacion de huecos en puertas y ventanas en muros de sheetrock | 35.1 | M.L.
29.05 | Antepecho bloques 6", 47.74 mL x.20 mts. | 9.54 | M2
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
30 | Terminación de superficie:
30.01 | Fragüache. | 82.3 | M2
30.02 | Empañete maestrado columnas. | 75.03 | M2
30.03 | Empañete maestrado interior. | 180.75 | M2
30.04 | Empañete maestrado exterior | 172.65 | M2
30.05 | Cantos en antepecho. | 166.56 | M.L.
30.06 | Cantos en columnas. | 164.16 | M.L.
30.07 | Cantos en vigas. | 57.66 | M.L.
30.08 | Cantos en puertas y ventanas. | 70.2 | M.L.
30.09 | Cantos en vuelos. | 137.22 | M.L.
30.1 | Mocheta en puertas y ventanas | 35.1 | M.L.
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
31 | Plafond:
31.01 | Plafond PVC 2' x 2'. | 85.42 | M2
31.02 | Plafond PVC 2' x 2' (baños). | 16.54 | M2
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
32 | Desagües:
32.01 | Desagüe pluvial 3", PVC SDR-26, 2 codos (Dos plantas). | 4 | UD
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
33 | Terminación de techos:
33.01 | Fino techo plano. | 122.49 | M2
33.02 | Imperm. Bitupol inst., 4mm., reforz. Con poliester, 10 años garantía. | 131.8 | M2
33.03 | Zabaleta de techo. | 45.74 | M.L.
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
34 | Pisos y zócalos:
34.01 | Porcelanato 0.50 x 0.50mts. de alto tráfico. | 215.2 | M2
34.02 | Zócalo porcelanato. | 74.89 | M.L.
34.03 | Porcelanato 0.30 x 0.30mts. de alto tráfico en baño. | 7.5 | M2
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
35 | Revestimientos:
35.01 | Cerámica importada 0.25 x 0.40mts., h=2.60mts. en paredes (baño). | 39.83 | M2
35.02 | Cerámica importada blanca 0.20 x 0.20mts.. en paredes (cocina y pantry). | 2.2 | M2
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
36 | Escaleras y escalones:
36.01 | Barandas escalera acero inoxidable. | 9.4 | M.L.
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
37 | Instalación sanitaria:
37.01 | Suministro e instalación de inodoro alargado blanco (incluye piezas). | 2 | UD
37.02 | Orinales Falda Completa,Blco. con Fluxometro Temporizado | 1 | UD
37.03 | Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (incluye piezas). | 2 | UD
37.04 | Suministro e instalación de fregadero acero inoxidable sencillo (incluye piezas). | 1 | UD
37.05 | Ventilación sanitaria Ø3" PVC SDR41. | 2 | UD
37.06 | Bajante de descarga Ø3", PVC SDR-41. | 2 | UD
37.07 | Bajante de descarga Ø2", PVC SDR-41. | 1 | UD
37.08 | Columna de agua fría Ø1/2", PVC SCH-40. | 2 | UD
37.09 | Desagüe de piso Ø3" instalado (Tub. Matriz 4"). | 2 | UD
37.1 | Dispensador papel sanitario. | 2 | UD
37.11 | Dosificador jabón líquido. | 2 | UD
37.12 | Dispensador papel toalla. | 2 | UD
37.13 | Espejo decorativo 1/4", recuadro esmerilado, baño caballeros. | 2 | UD
37.14 | Tuberías y piezas PVC presión y H.G.(agua potable). | 1 | P.A.
37.15 | Tuberías y piezas PVC drenaje sanitario. | 1 | P.A.
37.16 | M.O. PLOM. Tuberías y piezas drenaje sanitario y agua potable. | 1 | P.A.
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
38 | Cocina y pantry:
38.01 | Gabinetes de pared en caoba. | 8.1 | P.L.
38.02 | Gabinetes de piso en caoba. | 8.1 | P.L.
38.03 | Meseta en granito natural brasil | 15.94 | P2
38.04 | Base hormigón simple gabinetes piso. | 0.27 | M3
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
39 | Portaje:
39.01 | Puerta Polimetal blanca 2.10X 0.80 (4ud) | 5 | UD
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
40 | Ventanas:
40.01 | Ventana corredera aluminio y vidrio claro 3/16" Perfil P92 | 75.32 | P2
40.02 | Ventanas salomonica de cristal y aluminio 0.70 x0.80 (1 Ud) en cocina | 6.03 | P2
40.03 | Ventanas salomonica de cristal y aluminio en baños 0.70 x 0.50 (2ud) | 7.53 | P2
40.04 | Cristal fijo de 1/4", en P-40, cristal claro en oficinas con molduras aluminio natural. | 30.67 | P2
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
41 | Pintura (Todo costo):
41.01 | Acrílica base blanca (blanco 00 popular económ.). | 304.16 | M2
41.02 | Pintura semigloss pared interior. | 687.25 | M2
41.03 | Acrílica pared exterior con andamios. | 330.73 | M2
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
| SUB- TOTAL AREA CIVIL |  |  |  |  | 0
Partidas Presupuestarias Electromecanicas Local Comedor
42 | Iluminacion, Tomacorrientes y Puntos de Red Comedor
42.01 | Panel Led 40watts, 2X2 Luz Blanca, 6000k, Certificacion UL, 100/277 voltios 4000lumens IP20, 1 año de garantia, incluye Salida Cenital con Tuberia EMT, USA UL, caja Octogonal USA UL fijado en Techo | 66 | UD
42.02 | Lampara Led Ojo de buey, tipo Plafond, 6 Watts, 6000 K., Incluye conductor de goma 14/2 AWG, 1 año de garantia, incluye Salida Cenital con Tuberia EMT, USA UL, caja Octogonal USA UL fijado en Techo | 18 | UD
42.03 | Interruptor Tirple ,Modus plus 15A, 120V. | 2 | UD
42.04 | Interruptor sencillo, Modus Plus 15A, 120V. | 6 | UD
42.05 | Tomacorriente15A, Modus Plus 120V | 30 | UD
42.06 | Salida Electrica Para Extractor | 2 | UD
42.07 | Salida para Purificadores de Aire | 4 | UD
42.08 | Puntos de Red para cableado estructurado, compuesto por tuberia EMT 3/4", PVC 3/4", Caja 2x4 USA, UL KO 3/4" debidamente sondeado con soga de nylon. | 4 | UD
42.09 | Mano de Obra Instalacion Instalaciones electricas Tomacorriente, Iluminacion, Interruptores. Lamparas de Emergencia, Puntos de Red | 1 | PA
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
43 | Area Soporte Tecnico Primer Nivel
43.01 | Panel Led 40watts, 2X2 Luz Blanca, 6000k, Certificacion UL, 100/277 voltios 4000lumens IP20, 1 año de garantia, incluye Salida Cenital con Tuberia EMT, USA UL, caja Octogonal USA UL fijado en Techo | 15 | UD
43.02 | Interruptor sencillo, Modus Plus 15A, 120V. | 4 | UD
43.03 | Tomacorriente15A, Modus Plus 120V | 23 | UD
43.04 | Tomacorriente GFCI 15A, Modus Plus 120V | 2 | UD
43.05 | Puntos de Red para cableado estructurado, compuesto por tuberia EMT 3/4", PVC 3/4", Caja 2x4 USA, UL KO 3/4" debidamente sondeado con soga de nylon. | 23 | UD
43.06 | Mano de Obra Instalacion Instalaciones electricas Tomacorriente, Iluminacion, Interruptores. Lamparas de Emergencia, Puntos de Red | 1 | PA
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
44 | Soporte Tegnico Segundo Nivel
44.01 | Panel Led 40watts, 2X2 Luz Blanca, 6000k, Certificacion UL, 100/277 voltios 4000lumens IP20, 1 año de garantia, incluye Salida Cenital con Tuberia EMT, USA UL, caja Octogonal USA UL fijado en Techo | 16 | UD
44.02 | Lampara Led Ojo de buey, tipo Plafond, 18 Watts, 6000 K., Incluye conductor de goma 14/2 AWG, 1 año de garantia, incluye Salida Cenital con Tuberia EMT, USA UL, caja Octogonal USA UL fijado en Techo | 2 | UD
44.03 | Lampara Led Ojo de buey, tipo Plafond, 24 Watts, 6000 K., Incluye conductor de goma 14/2 AWG, 1 año de garantia, incluye Salida Cenital con Tuberia EMT, USA UL, caja Octogonal USA UL fijado en Techo | 6 | UD
44.04 | Interruptor TriWey ,Modus plus 15A, 120V. | 2 | UD
44.05 | Interruptor Doble, Modus Plus 15A, 120V. | 1 | UD
44.06 | Interruptor sencillo, Modus Plus 15A, 120V. | 8 | UD
44.07 | Tomacorriente15A, Modus Plus 120V | 40 | UD
44.08 | Puntos de Red para cableado estructurado, compuesto por tuberia EMT 3/4", PVC 3/4", Caja 2x4 USA, UL KO 3/4" debidamente sondeado con soga de nylon. | 32 | UD
44.09 | Mano de Obra Instalacion Instalaciones electricas Tomacorriente, Iluminacion, Interruptores. Lamparas de Emergencia, Puntos de Red | 1 | PA
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
45 | Cableado Electrico de Potencia Panel Cuarto Electrico
45.01 | Panel de Distribucion Nema 1, 3 Polos, 150Amp, 24 Circuitos,120/ 208Voltios, 60Hz, | 3 | Ud
45.02 | Panel de Distribucion Nema 3R, 3 Polos, 150Amp, 24 Circuitos,120/ 208Voltios, 60Hz. | 1 | Ud
45.03 | Tablero de Distribucion Panel Board Nema 3, 3 polos, Trifasico, 800 Amp, 120/208Voltios, 60Hz, Compuesto por: Uno (1) ECB 800/3 Load Center Uno(1) Breaker 400/3 Uno (1) Breaker 225/3 Uno(1) Breaker 100/3 Uno (1) Breaker 90/3 Uno (1) Supresor de Pico Trifasico, 5 Hilos, 3 Fases, Neutro y Tierra 120KA, luces indicadores de operacion. Barra de Tierra Y barra de Neutro Proteccion de Resina Epoxica en Barras Terminacion de Caja en Pintura Electrostatica. Breakers y dispositvos del panel Board reconocidos en el meracado por su confiabilaidad y operacion. | 1 | Ud
45.04 | Tablero de Distribucion Panel Board PB1 Nema 3 , 3 Polos, Trifasico , 225Amp,120/ 208Voltios, 60Hz, Compuesto por: Uno(1) Breaker 225/3 Load Center Uno(1) Breaker 80/3 Dos (2) Breaker 70/3 Uno(1) Breaker 60/3 Dos (2) Breaker 30/3 Barra de Tierra Y barra de Neutro Proteccion de Resina Epoxica en Barras Terminacion de Caja en Pintura Electrostatica. Breakers y dispositvos del panel Board reconocidos en el meracado por su confiabilaidad y operacion. | 1 | Ud
45.05 | Alimentacion desde Transformador Seco 500 KVA hasta Panel Board compuesto por: -4#3/0 Por fase AWG Fase -3#3/0 AWG Neutro -3#2/0 AWG Tierra Canalizacion en Tuberia 3" EMT. Voltaje de Operacion 208V. | 30 | PL
45.06 | Alimentacion desde Panel Board 120/ 208V Hasta PB1 , indicado en plano, compuesto por: -2#2 THHN Fase -2#4 THHN Neutro -1#1/0 THHN Tierra Canalizacion en Tuberia 3" EMT. Acometida Comedor | 92 | PL
45.07 | Alimentacion desde PB1 hasta Panel General Cocina 208V, 60Hz,, para alimentacion panel general iluminacion y tomacorriente indicado en plano, compuesto por: -3#4 THHN Fase -1#6 THHN Neutro -1#8 THHN Tierra Canalizacion en Tuberia 1 1/2" EMT. | 30 | PL
45.08 | Alimentacion desde PB1 hasta Panel General Comedor 120/208V, 60Hz,, para alimentacion panel general iluminacion y tomacorriente indicado en plano, compuesto por: -3#4 THHN Fase -1#6 THHN Neutro -1#8 THHN Tierra Canalizacion en Tuberia 1 1/2" EMT. | 102 | PL
45.09 | Alimentacion desde PB1 hasta A/A Computo 120/ 208V, 60Hz,, para alimentacion panel general iluminacion y tomacorriente indicado en plano, compuesto por: -3#4 THHN Fase -1#6 THHN Neutro -1#8 THHN Tierra Canalizacion en Tuberia 2" EMT. | 203 | PL
45.1 | Alimentacion desde PB1 hasta Panel Area Soporte Tecnico 120/ 208V, 60Hz,, para alimentacion panel general iluminacion y tomacorriente indicado en plano, compuesto por: -3#4 THHN Fase -1#6 THHN Neutro -1#8 THHN Tierra Canalizacion en Tuberia 1 12" EMT. | 163 | PL
45.11 | Mano de Obra Instalacion Instalaciones electricas de Potencia Cableado de Potencia Instalacion de Paneles Boards Instalacion paneles de distribucion | 1 | PA
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
CLIMATIZACION COMEDOR SEDE JCE Y AREA DE SOPORTE TECNICO
46 | SOPORTE TECNICO
46.01 | Unidad de Climatizacion Piso Techo Inverter, 18000 BTU/h, Eficiencia minima 16(SEER 16) R-410, 1Ph, 208V, 60Hz, Condensador Serpentin en en Cobre. Tiro Veritcal, Incluye tuberia de cobre, Insulada, Drenaje, Soporteria mecanica en techo, y todo lo necesario para su puesta en funcionamiento. | 2 | UD
46.02 | Unidad de Climatizacion Fancoil Ducteable Inverter,18000 BTU/h, Eficiencia minima 16(SEER 16) R-410, 1Ph, 208V, 60Hz, Condensador Serpentin en en Cobre. Tiro Veritcal, Incluye tuberia de cobre, Insulada, Drenaje, Soporteria mecanica en techo, ejillas metalicas 4 vias para inyeccion de aire acondicionado, rejilla plastica con filtro vegetal para retorno de aire acondicionado, y todo lo necesario para su puesta en funcionamiento. | 1 | UD
46.03 | Unidad de Climatizacion Fancoil Ducteable Inverter,24000 BTU/h, Eficiencia minima 16(SEER 16) R-410, 1Ph, 208V, 60Hz, Condensador Serpentin en en Cobre. Tiro Veritcal, Incluye tuberia de cobre, Insulada, Drenaje, Soporteria mecanica en techo, rejillas metalicas 4 vias para inyeccion de aire acondicionado, rejilla plastica con filtro vegetal para retorno de aire acondicionado, y todo lo necesario para su puesta en funcionamiento. | 1 | UD
46.04 | Unidad de Climatizacion Fancoil Ducteable Inverter,36000 BTU/h, Eficiencia minima 16(SEER 16) R-410, 1Ph, 208V, 60Hz, Condensador Serpentin en en Cobre. Tiro Veritcal, Incluye tuberia de cobre, Insulada, Drenaje, Soporteria mecanica en techo,ejillas metalicas 4 vias para inyeccion de aire acondicionado, rejilla plastica con filtro vegetal para retorno de aire acondicionado, y todo lo necesario para su puesta en funcionamiento. | 1 | Ton
46.05 | Suministro de Ductos para Unidades de soporte Tecnico, segundo Nivel compuesto para las siguientes unidades: Unidad Fancoil 18000 Btu/h Unidad Fancoil 24000 Btu/h Unidad Fancoil 36000 Btu/h | 312 | P2
47 | AREA DE COMEDOR
47.01 | Unidad de Climatizacion Power Cassette 2 Ton Inverter,36000 BTU/h, Eficiencia minima 16(SEER 16) R-410, 1Ph, 208V, 60Hz, Condensador Serpentin en en Cobre. Tiro Veritcal, Incluye tuberia de cobre, Insulada, Drenaje, Soporteria mecanica en techo, y todo lo necesario para su puesta en funcionamiento. | 10 | UD
47.02 | Extractor industrial industrial en acero inoxidable 450CFM, Incluye: -Soporteria mecanica -Ducto Salida desde area de comida hasta pared exterior. - Conexion Electrica, Operacion por interruptor 20 Amperes | 2 | UD
47.03 | Purificador de aire Para instalacion en Plafond, area de uso de 500Pies cuadrados, Mantenimiento, solo sustitucion de filtro,. | 4 | UD
47.04 | Mano de obra Instalacion Unidades de Airea Acondicionado Comedor Soporte Tecnico Incluye lo Siguiente: Instalacion de tuberias de cobre desde condensador hasta evaporador. Instalacion de Condensador en Techo de acuerdo a ubicacion de planos. Instalacion de Evaporador de Acuerdo a ubicacion de planos. Instalacion de drenaje Instalacion de ducteria para evaporadores Ducteables, en Planchas de poliuretano. Instalacion de Extractores, campanas y ductos de extraccion olores, area de comedor. | 1 | UD
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
| SUB- TOTAL AREA ELECTROMECANICA |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
A | Gastos Indirectos
A.01 | Dirección Técnica. |  | 10% | T.G | 0
A.02 | Gastos Administrativos. |  | 3% | T.G | 0
A.03 | Seguros y Fianzas. |  | 4.35% | T.G | 0
A.04 | Transporte. |  | 4% | T.G | 0
A.05 | Ley 6-86. |  | 1% | T.G | 0
A.06 | Codia. |  | 0.1% | T.G | 0
A.07 | Diseños Y Estudios |  | 5% | T.G | 0
A.08 | Imprevistos. |  | 5% | T.G | 0
A.09 | Itbis. Norma 2007-07 |  | 18% | T.G | 0
| SUB- TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0