## Presupuesto Civil
|  |  |  | Día | Mes | Año
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JCE |  |  |  | 2 | 5 | 2023
PRESUPUESTO
OBRA: NAVE PARAISO INDUSTRIAL, ISABEL AGUIAR, AREA LOGISTICA ELECTORAL
PROVINCIA: SANTO DOMINGO OESTE
No | PARTIDAS | CANT. | UD | P.U. | VALOR | SUB-TOTAL
PRELIMINARES
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | Limpieza del Area | 1 | P.A.
1.02 | Desmantelar y sustituir plancha acanalada translucida techo (Policarbonato) | 100 | M2
SUB TOTAL
2 | ESTRUCTURA METALICA NAVE
2.01 | Cierre posterior en Peines de Naves en Aluzinc (28 mt2 c/u) | 56 | M2
2.02 | Estructura para Soporte Equipos de Aires Acondicionados (en cables de acero para sostener unidades evaporadoras) | 1 | P.A
2.03 | Restauracion y mantenimiento de vigas y columnas metalicas | 275.33 | M2
2.04 | Pintura Anti oxido para estructura | 826 | M2
SUB TOTAL
MURO DE CIERRE AREA DE LOGISTICA
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.01 | Demolicion con Compresor Piso Hormigon Armado Existente para excavacion | 9.6 | M3
3.02 | Excavacion Zapata muros de 6´ caliche | 82.57 | M3
3.03 | Excavacion Zapata de Columnas | 6.35 | M3
3.04 | Relleno Compactado de reposicion | 69.2 | M3
3.05 | Bote de materiales | 53.23 | M3
SUB TOTAL
4 | HORMIGON ARMADO EN:
4.01 | Zapata de muros 6´´ | 15.48 | M3
4.02 | Zapata Columnas | 6.26 | M3
4.03 | Columnas Amarre | 8.95 | M3
4.04 | Viga de Amarre | 12.45 | M3
4.05 | Dinteles | 1.4 | M3
SUB TOTAL
5 | MUROS
5.01 | muros de 6´B.N.P | 163.005 | M2
5.02 | muros de 6´ S.N.P | 836.87 | M2
SUB TOTAL
6 | TERMINACION DE SUPERFICIE (MUROS)
6.01 | Fraguache en Vigas y Columnas | 132.15 | MTS
6.02 | Violinado en bloques Interior | 312.4 | ML
6.03 | Resane | 7.25 | M2
6.04 | Mochetas | 33.41 | ML
6.05 | Cantos | 78.2 | ML
SUB TOTAL
7 | PISOS
7.01 | Reposicion piso pulido area de muro nuevo | 45.42 | M2
SUB TOTAL
DEPOSITO Y AREAS DE PRODUCCION
8 | MUROS LIGEROS
8.01 | Divisiones en Sheetrock | 13.32 | M2
8.02 | Cierre de ventanas Caladas en durock a una cara | 85.7 | M2
SUB TOTAL
9 | PUERTAS Y VENTANAS
9.01 | Suministro e Instalacion de Puertas de Polimetal Everdoor blanca | 2 | UD
9.02 | Suministro e Instalacion de Puertas comerciales en cristal doble (2.00x2.10 Mt2) | 44.11 | P2
9.03 | Cristales Fijos Interiores (Ver Indicaciones en Planos) (37.67 M2) | 405.33 | P2
9.04 | Suministro e Instalacion de Puertas Enrrollables (2 Ud de 4.30 x 4.00) con motor incluido | 34.4 | M2
9.05 | Suministro e Instalacion de Puertas Enrrollables (2 Ud de 2.70 x 4.00) | 21.6 | M2
10 | PISOS
10.01 | Colocacion de Pisos ( Porcelanato ) 50*50 | 249.29 | M2
10.02 | Zocalos en Piso | 174.21 | ML
SUB TOTAL
11 | PLAFOND EN TECHOS
11.01 | Plafon pvc 2x2 | 249.29 | M2 |  |  |  | 620
SUB TOTAL
12 | PINTURA
12.01 | Pintura Acrilica | 431.08 | M2
12.02 | Pintura Interior Semigloss | 431.08 | M2
SUB TOTAL
AREA ADMINISTRATIVA
13 | MUROS LIGEROS
13.01 | Divisiones en Sheetrock | 190.37 | M2
SUB TOTAL
14 | PUERTAS Y VENTANAS
14.01 | Puertas Polimetal Everdoor blanca | 6 | UD
14.02 | Puertas comercial en cristal doble | 45.19 | P2
14.03 | Cristales Fijos Interiores (Ver Indicaciones en Planos) (25.03 P2) | 25.03 | M2
SUB TOTAL
15 | PISOS
15.01 | Colocacion de Pisos ( Porcelanato ) 50*50 | 175.08 | M2
15.02 | Zocalos en Piso | 149.37 | ML
SUB TOTAL
16 | PLAFOND EN TECHOS
16.01 | Plafond PVC 2x2 | 174.1 | M2
SUB TOTAL
17 | PINTURA
17.01 | Pintura Acrilica | 380.74 | M2
17.02 | Pintura Interior Semigloss | 380.74 | M2
SUB TOTAL
AREA OBSERVATORIO PARTIDOS POLITICOS MEZANINE
18 | REFUERZO ESTRUCTURAL MEZANINE
18.01 | Desmonte de Escalera metalica | 1 | P.A
18.02 | Cambio de Direccion de Escalera y Construccion de Descanso | 1 | P.A
18.03 | Refuerzo de Mezanine Existente con Columnas Tipo H (W10X15), Vigas Tipo H(W8X15) y Perfiles Metalicos Tipo H(W8x15). Incluye Placas de fijacion PL15¾X20X1, Pernos ⅝A307X10" de Anclajes, materiales Varios, Uso de Grua y Mano de Obra(Incluye: soldadura, discos, oxigeno, pintura, etc,.) | 203.09 | M2
18.04 | Pañete en Nave | 678 | M2
SUB TOTAL
19 | PLATAFORMA PARA PISO
19.01 | Desmonte madera Playwood 1/2 | 203.09 | M2
19.02 | Instalacion Madera Playwood 3/4 | 203.09 | M2
SUB TOTAL
20 | MUROS LIGEROS
20.01 | Divisiones en Sheetrock | 120.17 | M2
SUB TOTAL
21 | PISOS
21.01 | Colocacion de Pisos laminado | 175.08 | M2
21.02 | Zocalos en Piso | 85.94 | ML
SUB TOTAL
22 | PLAFOND EN TECHOS
22.01 | Plafond Mineral Fisurado 2x2 | 175.08 | M2
SUB TOTAL
23 | PINTURA
23.01 | Pintura Acrilica Base | 175.17 | M2
23.02 | Pintura Exterior (Según muestra) | 65.2 | M2
23.03 | Pintura Interior Semiglos (Según muestra) | 110.17 | M3
SUB TOTAL
24 | PUERTAS Y VENTANAS
24.01 | Puertas comercial en cristal | 2 | UD
24.02 | Cristales Fijos Interiores (Ver Indicaciones en Planos) (25.03 P2) | 322.17 | P2
SUB TOTAL
AREA BAÑOS NUEVOS
25 | MOVIMIENTO DE TIERRA
25.01 | Demolicion con Compresor Piso Hormigon Para Zapata de Muro | 13.17 | M3
25.02 | Excavacion Zapata muros de 6´ | 19.26 | M3
25.03 | Excavacion Zapata de Columnas | 1.78 | M3
25.04 | Relleno Compactado de reposicion | 14.87 | M3
25.05 | Bote de materiales | 6.7 | M3
SUB TOTAL
26 | HORMIGON ARMADO EN:
26.01 | Zapata de muros 6´´ | 3.7 | M3
26.02 | Zapata Columnas | 0.27 | M3
26.03 | Columnas Amarre | 1.01 | M3
26.04 | Viga de Amarre | 0.74 | M3
26.05 | Dinteles | 0.1 | M3
26.06 | Losa de techo | 7.87 | M3
SUB TOTAL
27 | MUROS
27.01 | muros de 6´B.N.P | 34.58 | M2
27.02 | muros de 6´ S.N.P | 69.19 | M2
SUB TOTAL
28 | TERMINACION DE SUPERFICIE (MUROS)
28.01 | Fraguache en Vigasy Columnas | 1.45 | M2
28.02 | Pañete exterior de baños | 82.35 | M2
28.03 | Resane | 1.23 | M2
28.04 | Mochetas | 53.92 | ML
28.05 | Cantos | 73.64 | ML
SUB TOTAL
29 | PISOS
29.01 | Reposicion piso pulido area de muro nuevo | 2.76 | M3
SUB TOTAL
30 | PISOS Y REVESTIMIENTOS EN BAÑOS NUEVOS
30.01 | Porcelanato en Piso de Baños Nuevos | 62.03 | M2
30.02 | Ceramica Alto Transito en Piso Exterior | 3.6 | M2
SUB TOTAL
32 | PISOS HORMIGON
32.01 | Hormigon en Rampas Impedidos Fisicos | 0.28 | M3
SUB TOTAL
33 | REVESTIMIENTO DE PARED
33.01 | Ceramica en Pared de Baños Nuevos 40x25 | 97.26 | M2
SUB TOTAL
34 | TOPES PARA LAVAMANOS EMPOTRABLE
34.01 | Tope de granito baño hombres | 22.91 | P2
34.02 | Tope de granito baños mujeres | 30.23 | P2
| SUB TOTAL | [5 empty] | 260
35 | PUERTAS Y VENTANAS INDUSTRIALES | [5 empty] | 390610
35.01 | Ventanas Correderas (Aluminio y Cristal Claro) | 41.42 | P2
35.02 | Puertas Polimetal Everdoor | 2 | UD
SUB TOTAL
36 | DIVISIONES PVC EN BAÑOS
36.01 | Puertas en Baños 0.70 x 1.60 m2 | 8 | UD
36.02 | Divisiones en Baños | 509.36 | P2
SUB TOTAL
37 | INSTALACION SANITARIA
37.01 | Excavacion Drenaje | 4.75 | M3
37.02 | Tuberias y Piezas de Drenaje Sanitario y de Agua Potable | 1 | PA
37.03 | Ventilacion | 6 | UDS
37.04 | Camara de Inspeccion | 8 | UDS
37.05 | Desague de Piso | 7 | UDS
37.06 | Correcion en Desague de Techo y Canaletas | 8 | UDS
37.07 | Pozo Filtrante ( 1 Tubo DE 12*19' ) | 1 | UDS
37.08 | Cisterna 4,000 Gls.Tierra. | 1 | UDS
37.09 | Bomba de 2 HP. (Mayer) | 1 | UDS
37.1 | Tanque Hidroneumatico 60 GLS | 1 | UDS
37.11 | Camara Septica | 1 | UDS
37.12 | Lavamanos Blanco Empotrable | 9 | UDS
37.13 | Lavamanos Blanco de Pedestal | 2 | UDS
37.14 | Inodoros | 11 | UDS
37.15 | Orinales Falda Completa,Blco. con Fluxometro Temporizado | 4 | UDS
37.16 | Dosificador Jabon Liq. De Primera Calidad | 7 | UDS
37.17 | Dispensador Papel para inodoros | 11 | UDS
37.18 | Porta Servilletas para lavamanos | 6 | UDS
37.19 | Secamanos de Primera Calidad | 2 | UDS
37.2 | Barra de Seguridad Inox. 0.60 CMS. | 4 | UDS
37.21 | M/O de Plomeria | 1 | PA
SUB TOTAL
AREA BAÑOS EXISTENTE
38 | TRABAJOS VARIOS
38.01 | Desmonte de aparatos sanitarios | 1 | PA
38.02 | Revision sistema sanitarios | 1 | PA
38.03 | Bote de materiales | 6.21 | M3
SUB TOTAL
39 | PISOS
39.01 | Ceramica de Piso alto Transito en Baños Existente | 32.97 | M2
SUB TOTAL
40 | PISOS HORMIGON
40.01 | Hormigon en Rampas Impedidos Fisicos | 0.28 | M3
SUB TOTAL
41 | REVESTIMIENTO DE PARED
41.01 | Ceramica en Pared de Baños Existentes 40x25 Blanca | 33.8 | M2
SUB TOTAL
42 | PINTURA
42.01 | Pintura Acrilica | 121.95 | M2
42.02 | Pintura Interior Semiglos (Según muestra) | 121.95 | M2
SUB TOTAL
43 | TOPES PARA LAVAMANOS EMPOTRABLE
43.01 | Tope de granito baño hombres | 17.23 | P2
43.02 | Tope de granito baños mujeres | 17.64 | P2
SUB TOTAL
44 | PUERTAS Y VENTANAS INDUSTRIALES
44.01 | Ventanas Correderas (Aluminio y Cristal Claro) | 15.06 | P2
44.02 | Puertas Polimetal Everdoor | 3 | UD
SUB TOTAL
45 | DIVISIONES PVC EN BAÑOS
45.01 | Puertas en Baños 0.70 x 1.60 m2 | 11 | UD
45.02 | Divisiones en Baños | 192.06 | P2
SUB TOTAL
46 | INSTALACION SANITARIA
46.01 | Excavacion Drenaje | 5 | M3
46.02 | Tuberias y Piezas de Drenaje Sanitario y de Agua Potable | 1 | PA
46.03 | Desague de Piso | 3 | UDS
46.04 | Bomba de 2 HP. (Mayer) | 1 | UDS
46.05 | Tanque Hidroneumatico 60 GLS | 1 | UDS
46.06 | Camara Septica | 1 | UDS
46.07 | Lavamanos Blanco Empotrable | 7 | UDS
46.08 | Lavamanos Blanco de Pedestal | 2 | UDS
46.09 | Inodoros | 8 | UDS
46.1 | Orinales Falda Completa,Blco. con Fluxometro Temporizado | 3 | UDS
46.11 | Dosificador Jabon Liquido | 4 | UDS
46.12 | Dispensador Papel para inodoros | 8 | UDS
46.13 | Porta Servilletas para lavamanos | 2 | UDS
46.14 | Secamanos de Primera Calidad | 2 | UDS
46.15 | Barra de Seguridad Inox. 0.60 CMS. | 2 | UDS
46.16 | M/O de Plomeria | 1 | PA
SUB TOTAL
47 | MICELANEOS
47.01 | LIMPIEZA FINAL | 1 | PA
SUB TOTAL
SUB-TOTAL PARTE CIVIL
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ELECTROMECANICAS NAVE PARAISO (AREA DE ADMINISTRACION Y AREA
48 | INSTALACION ILUMINACION, TOMACORRIENTES Y PUNTOS DE RED, SALIDA CETINAL
48.01 | Lamparas led 2x2 tipo Plafond, 40 Watts,6500K, Luz Blanca, duracion en horas mayor a 60,000 Hrs. Voltaje de operacion 85-277Voltios, 60hz, 6000K, Luz Blanca, 1 ano de garantia escrita, icluye conductor de goma 14/2 AWG, | 108 | UD
48.02 | Luminaria led de pared (aplique), 6 watts,5500K.duracion en horas mayor a 60,000 Hrs. Voltaje de operacion 85-277Voltios, 60hz, 6000K, Luz Blanca, 1 ano de garantia escrita, icluye conductor de goma 14/2 AWG, | 4 | UD
48.03 | Lampara Ojo de buey 12 Watts,duracion en horas mayor a 60,000 Hrs. Voltaje de operacion 85-277Voltios, 60hz, 6000K, Luz Blanca, 1 ano de garantia escrita, icluye conductor de goma 14/2 AWG, montaje en Pared, tuberia Emt desde altura techo hasta inicio Altura montaje Plafond | 6 | UD
48.04 | Interruptor 3W,20A, 120V, Polarizado con punto de Tierra, en tuberia EMT, USA, UL. | 3 | UD
48.05 | Interruptor sencillo,20A, 120V.Polarizado con punto de Tierra, en tuberia EMT, USA, UL. | 16 | UD
48.06 | Tomacorriente 20A, 120V. Polarizado con punto de Tierra, en tuberia EMT, USA, UL. | 46 | UD
48.07 | Puntos de Red (solo canalizacion), en tuberia de 3/4" EMT, USA, UL. | 48 | UD
48.08 | Suminstro e instalacion Tuberias de adecuacion Lamparas de Plafond, tuberias EMT de 1/2" UL, USA | 1 | PA
48.09 | Suninistro e Instalacion de Tuberia para canalizacion , Alimentacion Circuitos Tomacorriente.en tuberias EMT de 1/2" UL, US. | 1 | PA
48.1 | Suninistro e Instalacion de canalizacion , Alimentacion principal puntos de Red. En Escalerilla 300mmX 100 mm X 3048mm, Registros 4X4 Metalico ULS, USA, Registro Metalico 2x4, USA, UL. | 1 | PA
SUB TOTAL
49 | ILUMINACION Y TOMACORRIENTE NAVE PARAISO LINEA DE PRODUCCION, VALIJAS, PRODUCCION PAQUETES BOLETAS, PRODUCCION EMPAQUES
49.1 | Suministro e Instalacion de Lamparas en tecnologia Led, Circular tipo Campana, 100 Watts, duracion en horas mayor a 60,000 Hrs. Voltaje de operacion 85-277Voltios, 60hz, 6000K, Luz Blanca, 1 ano de garantia escrita, icluye conductor de goma 14/2 AWG, Sujeccion mecanica cable acero 1/4" revestido en goma con union de mecanica grapas tipo perrito dos lado de la lampara, dos lado correa techo aluzinc.icncluye Tuberia en EMT 3/4" Con caja octagonal fija en techo. Ver Especificacion. | 70 | UD
49.2 | Suministro e insatlacion de dos Tomacorriente, 120Voltios, 20 Amperes, Polarizado, en caja cuadrada para dos tomas, con tapa, identificacion de circuito con eqiqueta.Tuberia EMT 3/4" | 60 | UD
49.3 | Interruptor triple, 20A, 120V, En tuberia EMT de 3/4" USA, UL. | 4 | UD
49.4 | Interruptor doble, 20A, 120V, En tuberia EMT de 3/4" USA, UL. | 6 | UD
49.5 | Interruptor sencillo,20A, 120V, En tuberia EMT de 3/4" USA, UL. | 8 | UD
49.6 | Suministro e Instalacon de Canalizacion Rejillas 50mmX 20mm X 3048mm, Accesorio de curva y empalme, todos elementos y rejillas, certificacion USA, UL. | 15 | UD
49.7 | Suministro e Instalacion Canalizacion para circuitos de instalaciones electricas Rejillas 30mmX 20mm X 3048mm.Accesorio de curva y empalme, todos elementos y rejillas, certificacion USA, UL. | 55 | UD
49.8 | Suministro e instalacion de Canalizacion para circuitos de instalaciones cableado estructurado 30mmX 20mm X 3048mmm | 85 | UD
49.9 | Suministro e Instalacion de puntos de Red de datos cableado estructurado, tuberia EMT de 3/4" Caja 2x4 Metalica UL, USA, KO 3/4" Sondeada desde Punto hasta Rejilla de cableado, solo canalizacion. | 30 | UD
SUB TOTAL
50 | SISTEMA DE POTENCIA, NAVE PARAISO LINEA DE PRODUCCION, VALIJAS, PRODUCCION PAQUETES BOLETAS, PRODUCCION EMPAQUES
50.1 | Alimentacion de electrica de potencia panel POA 3 Conductores # 4 THHN Fase 1 Conductor # 6 THHN Neutro 1 Conductor # 8 THHN Tierra Tuberia EMT, LT, 1 1/2" Soportada en Chanel Unistrut, 4mts altura sobre piso terminado | 165 | PL
50.2 | Alimentacion de electrica de potencia panel PL1 3 Conductores # 2 THHN Fase 1 Conductor # 4 THHN Neutro 1 Conductor # 6 THHN Tierra Tuberia EMT, LT, 1 1/2" Soportada en Chanel Unistrut, 4mts altura sobre piso terminado | 182 | PL
50.3 | Alimentacion de electrica de potencia panel PL2 3 Conductores # 2 THHN Fase 1 Conductor # 4 THHN Neutro 1 Conductor # 6 THHN Tierra Tuberia EMT, LT, 1 1/2" Soportada en Chanel Unistrut, 4mts altura sobre piso terminado | 256 | PL
50.4 | Alimentacion de electrica de potencia panel PAAR 3 Conductores # 4 THHN Fase 1 Conductor # 6 THHN Neutro 1 Conductor # 8 THHN Tierra Tuberia EMT, LT, 1 1/2" Soportada en Chanel Unistrut, 4mts altura sobre piso terminado | 132 | PL
50.5 | Alimentacion de electrica de potencia panel POA 3 Conductores # 4 THHN Fase 1 Conductor # 6 THHN Neutro 1 Conductor # 8 THHN Tierra Tuberia EMT, LT, 1 1/2" Soportada en Chanel Unistrut, 4mts altura sobre piso terminado | 215 | PL
50.6 | Dispositivos de potencia Panel board y Panel de Distribucion Panel Board Barra 400 Amperes, 3 Polos, en Cobre Main breaker 400 Amperes 3(tres) Breakers 100 amperes 3 Polos 2(dos) Breakers 80 Amperes 3 Polos 1(uno) Breaker 80 Amperes 3 Polos Dos Espacios Disponibles 1 Supresor de Picos Trifasico 120 KA, Panel de Distribucion 5 (5 Unidades) Panel de distribucion 125-150 Amperes, Trifasico, Montaje superficial, Barra de Neutro, Barra de Tierra. Incluye Breakers de Circuitos de acuerdo a plano. | 1 | PA
50.7 | Alimentacion de electrica de potencia panel board Nave Ofcinas administrativas y depositos de materiales. 6 Conductores # 3/0 THHN Fase 3 Conductor # 1/0 THHN Neutro 3 Conductor # 2 THHN Tierra Tuberia EMT, LT, 2" Soportada en Chanel Unistrut, 4mts altura sobre piso terminado | 146 | PL
50.7 | Sistema de tierra para aterrizaje Columnas existentes, Rejillas y dispositivos de potencia | 1 | Ud
SUB TOTAL
4 | Partidas Presupuestarias Electromecanicas (Area de operaciones)
5 | CLIMATIZACION
5.01 | Suministro e instalacion de unidad de acondicionador de aire de tipo manejadora de 5 ton inverter eficiencia minima 18 en areas administrativas, incluye acondicionador de aire tipo manejadora de tiro vertical con sepertin de cobre, soporteria a estrutuctura, tuberia denaje con aislamiento de unidad evaporadora y todo lo necesario para su puesta en funcionmaiento. | 4 | UD
5.02 | Suministro e instalacion de unidad de acondicionador de aire de tipo power casstte de 2 ton inverter eficiencia minima 18 en areas administrativas, incluye acondicionador de aire tipo power cassette de tiro vertical con sepertin de cobre, soporteria a estrutucta, tuberia de denaje con aislamiento a unidad evaporadora y todo lo necesario para su puesta en funcionamiento. | 3 | UD
5.03 | Suministro e instalacion de unidad de acondicionador de aire de tipo power casstte de 1.5 ton inverter eficiencia minima 18 en areas administrativas, incluye acondicionador de aire tipo power cassette de tiro vertical con sepertin de cobre, soporteria a estrutucta, tuberiadenaje con aislamiento de unidad evaporadora y todo lo necesario para su puesta en funcionamiento. | 5 | UD
5.04 | Pies de tubenira de cobre rigidad de 5/8 y 3/8, con insulacion en vascocel, incluye piezas de acople, soldadura, soporteria, mano de obra y todo lo nesesario para su instalacion. | 358 | P.L.
5.05 | Pies de tubenira de cobre rigidad de 7/8 y 3/8, con insulacion en vascocel, incluye piezas de acople, soldadura, soporteria, mano de obra y todo lo nesesario para su instalacion. | 173 | P.L.
5.06 | Suministro e istalacion de base de para unidades consadoras | 8 | PA
5.07 | Ducto en Poliuretano, similar a P3, inclluye soportes gancho garfiados, acoples, cemento para poliuretano, ductape y todo lo necesario para su funcionamiento. | 1760 | P2
5.08 | Suministro e instalacion de Regilla de suministro 12X12 | 19 | UD
5.09 | Suministro e instalacion de Regilla de retorno 22X22 | 4 | UD
5.1 | Suministro e instalacion de regilla cuadriculada para BisPass de retornos | 18 | Ud.
5.11 | Base para condensadores | 1 | P.A
SUB TOTAL
SUB-TOTAL PARTE ELECTROMECANICA
SUB TOTAL GENERAL
A | GASTOS GENERALES
A-1.01 | DIRECCION TECNICA | 10% | T.G
A-1.02 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | T.G
A-1.03 | SEGUROS Y FIANZAS | 4.35% | T.G
A-1.04 | TRANSPORTE | 2% | T.G
A-1.05 | IMPREVISTOS | 3% | T.G
A-1.06 | ESTUDIO Y DISEÑO (Contra facturas) | 5% | T.G
A-1.07 | CODIA | 0.1% | T.G
A-1.08 | LEY 6-86 | 1% | T.G
A-1.09 | ITBIS NORMA 07-2007 | 18% | T.G
SUB TOTAL GASTOS GENERALES
TOTAL GENERAL

## ANALISIS
ANALISIS DE COSTOS PARA NAVE ISABEL AGUIAR
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | Limpieza del Area
| Descripcion | Cantidad | Ud. | Precio | Precios sin ITBIS | ITBIS | Precio Total
1-Mano de Obra
| Capataz (1.00 Capataz durante 3 dias) | 3 | Dias | 975 |  |  | 2925
| Peones (4 hombres/día) | 13 | Hombres | 650.07 |  |  | 8450.91
| Palas | 4 | Ud. | 777.6 | 637.632 | 139.968 | 3110.4
| Escobillones | 4 | Ud. | 1026.6 | 841.812 | 184.788 | 4106.4
| Carretillas | 2 | Ud. | 3422 | 2806.04 | 615.96 | 6844
|  |  |  | P.A. |  |  | 25436.71
|  |  |  | PARA: 1070.68 M2 |  |  | 23.7575
1.02 | Desmantelar y sustituir plancha acanalada translucida techo (Policarbonato)
Materiales y Equipos
| Metro cuadrado de Plancha | 1 | M2 | 983.6 | 806.552 | 177.048 | 983.6
| Mano de obra de Desintalacion e Instalacion | 40% | PA | 983.6 | 806.552 | 177.048 | 393.44
| Materiales y Piezas | 1 | PA | 180 | 147.6 | 32.4 | 180
|  |  |  | COSTO / M2 |  |  | 1557.04
2.01 | Cierre posterior en Peines de Naves en Aluzinc (28 mt2 c/u)
| Planchas de Aluzinc | 1 | pie | 193 | 158.26 | 34.74 | 193
| Materiales y Equipos | 1 | pa | 125 | 102.5 | 22.5 | 125
| Mano de Obra | 1 | pa | 115.8 | 94.956 | 20.844 | 115.8
|  |  |  | COSTO / M2 |  |  | 433.8
2.02 | Estructura para Soporte Equipos de Aires Acondicionados (en cables de acero para sostener unidades evaporadoras)
| Estructura para Soporte Equipos de Aires Acondicionados (en cables de acero para sostener unidades evaporadoras) | 1 | PA | 25000 | 20500 | 4500 | 25000
|  |  |  | COSTO / M2 |  |  | 25000
2.03 | Restauracion y mantenimiento de vigas y columnas metalicas
Materiales y Equipos
| Repicado en areas de corrosion | 1 | M2 | 185 | 151.7 | 33.3 | 185
| Mano de obra de Restauracion | 1 | PA | 115 |  |  | 115
| Materiales y Piezas | 1 | PA | 25.31 | 20.7542 | 4.5558 | 25.31
|  |  |  | COSTO / M2 |  |  | 325.31
2.04 | Pintura Anti oxido para estructura
Materiales:
| Suministro pintura | 0.06 | GL | 595 | 487.9 | 107.1 | 35.7
Mano de Obra
| Preparación de superficie y aplicación 2 manos | 1 | M2 | 85 |  |  | 85
| Desperdicios, retoques y material gastable - 20% | 1 | PA | 27.17 |  |  | 27.17
|  |  |  | M2 |  |  | 147.87
3.01 | Demolicion con Compresor Piso Hormigon Armado Existente para excavacion | Rend = | 1.2375 | M3/Hr
| Alquiler de Compresor (2 pistolas) | 1 | Hr. | 1250 | 1025 | 225 | 1250
| Operador de Compresor | 1 | Hr. | 50 | 41 | 9 | 50
| Pistoleros | 3 | Hr. | 75 | 61.5 | 13.5 | 225
| Ayudantes Pistoleros | 3 | Hr. | 50 | 41 | 9 | 150
| Sereno | 1 | Hr. | 43.75 |  |  | 43.75
| Combustible (Gasoil) | 3 | Gls. | 241.1 | 204.322 | 36.778 | 723.3
| Lubricantes | 0.15 | % | 723.3 | 612.9661 | 110.3339 | 108.5
|  |  |  | COSTO / M3 |  |  | 2061.0505
3.02 | Excavacion Zapata muros de 6´ caliche | Cantidad | Ud. | Precio | Precios sin ITBIS | ITBIS | Precio Total
| Descripcion | Cantidad | Unid. | P.U. |  |  | Valor
1-Personal
| Picadores (4 ud) | 4 | Dia | 650 |  |  | 2600
| Capataz | 1 | Dia | 500 |  |  | 500
3100
| Sub-Total | [5 empty] | 549.1991
| Herramientas 2% M.O. | 0.02 |  |  |  |  | 10.994
|  |  |  | Costo/m3n |  |  | 560.1931
3.03 | Excavacion Zapata de Columnas | Cantidad | Ud. | Precio | Precios sin ITBIS | ITBIS | Precio Total
| Descripcion | Cantidad | Unid. | P.U. |  |  | Valor
1-Personal
| Picadores (4 ud) | 4 | Dia | 650 |  |  | 2600
| Capataz | 1 | Dia | 500 |  |  | 500
3100
| Sub-Total | [5 empty] | 549.1991
| Herramientas 2% M.O. | 0.02 |  |  |  |  | 10.994
|  |  |  | Costo/m3n |  |  | 560.1931
3.04 | Relleno Compactado de reposicion | Rend = | 20 | M3/Dia
| Agua | 8 | gls | 0.25 | 0.205 | 0.045 | 2
| Pico | 0.03 | Und | 350 | 287 | 63 | 10.5
| Pala corriente | 0.03 | Und | 220 | 180.4 | 39.6 | 6.6
| Traslado,Regado,nivelado,Mojadio y compactado con maquito | 1 | M3 | 235 | 192.7 | 42.3 | 235
| M.O de Relleno de Zanja | 1.3 | M3 | 40.14 |  |  | 52.18
| Cerretilla Tipo Jeep | 0.03 | Und | 1500 | 1271.1864 | 228.8136 | 45
|  |  |  | COSTO / M3 |  |  | 351.28
3.05 | Bote de materiales
Llenado y Transporte de Material
| Camion de 6m3 | 1 | camion | 2800 | 2372.8814 | 427.1186 | 2800
|  |  |  | M3 |  |  | 466.6667
4.01 | Zapata de muros 6´´ | Cantidad | Ud. | Precio | Precios sin ITBIS | ITBIS | Precio Total
| Hormigón industrial (210Kg./cm2), incluye material de planta + vaciado con la bomba y su personal. | 1.05 | M3 | 7650 | 6483.0508 | 1166.9492 | 8032.5
| Acero de Ø3/8", (grado 40) + 5% desp. | 0.713 | QQ. | 3650 | 3093.2203 | 556.7797 | 2602.45
| Acero de Ø3/8", (grado 40) + 5% desp. | 1.426 | LB | 120 | 101.6949 | 18.3051 | 171.12
| Mano de Obra Acero. | 8.889 | M.L. | 108.87 |  |  | 967.7454
|  |  |  | Costo/M3 |  |  | 11773.8154
4.02 | Zapata Columnas
Materiales y Equipos
| Acero - Cuantía QQ/M3 | 0.93 | QQ | 3650 | 2993 | 657 | 3394.5
| Hormigon Industrial 210 Kg/cm2 + 10% desp. | 1.1 | M3 | 7650 | 6273 | 1377 | 8415
| Alambre Dulce No. 18 | 1.86 | LB | 120 | 98.4 | 21.6 | 223.2
Mano de Obra
| Mano de Obra Acero | 8.8889 | ML | 107.87 |  |  | 958.84
|  |  |  | COSTO / M3 |  |  | 12991.54
4.03 | Columnas Amarre | Cantidad | Ud. | Precio | Precios sin ITBIS | ITBIS | Precio Total
| Volumen Análisis | 1 | M3
Materiales y Equipos
| Acero - Cuantía QQ/M3 | 8.04 | QQ | 3650 | 3093.2203 | 556.7797 | 29346
| Hormigón Industrial 210Kg/cm2 - 10% desp | 1.1 | M3 | 7650 | 6483.0508 | 1166.9492 | 8415
| Alambre Dulce No. 18 | 16.08 | LB | 120 | 101.6949 | 18.3051 | 1929.6
Mano de Obra
| Mano de Obra Acero | 8.04 | QQ | 391.59 |  |  | 3148.3836
| Encofrado col. de 0.60m Todo Costo/cara | 11.12 | ML | 470 | 398.3051 | 71.6949 | 5226.4
|  |  |  | Costo/M3 |  |  | 48065.3836
4.04 | Viga de Amarre | Cantidad | Ud. | Precio | Precios sin ITBIS | ITBIS | Precio Total
| Volumen Análisis | 1 | M3
Materiales y Equipos
| Acero - Cuantía QQ/M3 | 3.8 | QQ | 3650 | 3093.2203 | 556.7797 | 13870
| Hormigón Industrial | 1.1 | M3 | 7650 | 6483.0508 | 1166.9492 | 8415
| Alambre Dulce No. 18 | 7.6 | LB | 120 | 101.6949 | 18.3051 | 912
Mano de Obra
| Mano de Obra Acero | 3.8 | QQ | 391.59 |  |  | 1488.042
| Encofrado viga carga Todo Costo | 12.5 | ML | 730 | 618.6441 | 111.3559 | 9125
|  |  |  | Costo/M3 |  |  | 33810.042
4.05 | Dinteles | Cantidad | Ud. | Precio | Precios sin ITBIS | ITBIS | Precio Total
| Volumen Análisis | 1 | M3
Materiales y Equipos
| Acero - Cuantía QQ/M3 | 4.33 | QQ | 3650 | 3093.2203 | 556.7797 | 15804.5
| Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 10% desp | 1.1 | M3 | 7650 | 6483.0508 | 1166.9492 | 8415
| Alambre Dulce No. 18 | 8.66 | LB | 120 | 101.6949 | 18.3051 | 1039.2
Mano de Obra
| Mano de Obra Acero | 25 | ML | 130.52 |  |  | 3263
| Encofrado dintel todo costo | 25 | ML | 580 | 491.5254 | 88.4746 | 14500
|  |  |  | Costo/M3 |  |  | 43021.7
5.01 | muros de 6´B.N.P
Materiales y Equipos
| Suministro bloques horm. +4% desp. | 13 | UND | 47 | 38.54 | 8.46 | 611
| Hormigón 1:3:5 en cámaras +10% desp. | 0.06 | M3 | 3277.16 | 2687.2712 | 589.8888 | 196.63
| Mortero 1:3 en juntas + 30% desp. | 0.02 | M3 | 7809 | 6403.38 | 1405.62 | 156.18
| Acero bastones 3/8" + 20% desp. | 0.05 | QQ | 3650 | 2993 | 657 | 182.5
| Alambre Dulce No. 18 para amarrar bastones | 0.153 | LB | 120 | 98.4 | 21.6 | 18.36
Mano de Obra
| Colocación bloques y acero | 13 | UND | 23.68 |  |  | 307.84
|  |  |  | COSTO / M3 |  |  | 1472.51
5.02 | muros de 6´ S.N.P
Materiales y Equipos
| Suministro bloques horm. +4% desp. | 13 | UND | 47 | 38.54 | 8.46 | 611
| Hormigón 1:3:5 en cámaras +10% desp. | 0.06 | M3 | 3277.16 | 2687.2712 | 589.8888 | 196.63
| Mortero 1:3 en juntas + 30% desp. | 0.02 | M3 | 7809 | 6403.38 | 1405.62 | 156.18
| Acero bastones 3/8" + 20% desp. | 0.05 | QQ | 3650 | 2993 | 657 | 182.5
| Alambre Dulce No. 18 para amarrar bastones | 0.153 | LB | 120 | 98.4 | 21.6 | 18.36
| Andamios | 1 | M2 | 36.88 | 30.2416 | 6.6384 | 36.88
Mano de Obra
| Colocación bloques y acero | 13 | UND | 23.68 |  |  | 307.84
|  |  |  | COSTO / M2 |  |  | 1509.39
6.01 | Fraguache en Vigas y Columnas
(Espesor promedio de 0.005 m)
Materiales:
| Andamios | 1 | M2 | 25 |  |  | 25
| Mezcla 1:3 ( + 30% Desp.) | 0.008 | M3 | 7809 |  |  | 62.472
Mano de Obra:
| Colocacion | 1 | M2 | 30 |  |  | 30
|  |  |  | COSTO / M2 |  |  | 117.472
6.02 | Violinado en bloques Interior
Materiales y Equipos
| Cemento gris | 0.031 | FDA. | 470 | 385.4 | 84.6 | 14.57
| Arena fina de nizao (azul) | 0.003 | M3 | 1850 | 1517 | 333 | 5.55
| Agua | 0.254 | GL. | 0.61 | 0.5002 | 0.1098 | 0.15
| Regla (1 de 1"x4"x3.28´/6 usos) | 1 | UD. | 21.04 | 17.2528 | 3.7872 | 21.04
| M/O Estrias | 1 | M.L. | 111.63 |  |  | 111.63
|  |  |  | COSTO / ML |  |  | 152.94
6.03 | Resane
Materiales y Equipos
| Mortero 1:2 + 30% desp., e=0.5mm. (Rend.: 200M2/M3) | 0.0065 | M3 | 9156.9257 | 7508.6791 | 1648.2466 | 59.52
| Regla (1 de 1"x4"x3.28´/6 usos) | 1 | UD. | 21.04 | 17.2528 | 3.7872 | 21.04
| Mano de obra | 1 | M2 | 60.01 | 49.2082 | 10.8018 | 60.01
|  |  |  | COSTO / M2 |  |  | 140.57
6.04 | Mochetas
Materiales y Equipos
| Mortero 1:1:4 + 30% desp., e=1.67cm. | 0.0051 | M3 | 7847.5799 | 6435.0155 | 1412.5644 | 40.02
| Regla (2 de 1"x4"x3.28´/10 usos) | 0.2187 | P2 | 21.04 | 17.2528 | 3.7872 | 4.6
| Clavos corrientes | 0.159 | LBS. | 57.29 | 46.9778 | 10.3122 | 9.11
| Mano de obra | 1 | M.L. | 119 |  |  | 119
| Herramientas y equipos | 1 | UD. | 3.2122 |  |  | 3.21
|  |  |  | COSTO / ML |  |  | 175.94
6.05 | Cantos | Cantidad | Ud. | Precio | Precios sin ITBIS | ITBIS | Precio Total
Materiales:
| Madera y regla | 0.6 | P2 | 120 | 98.4 | 21.6 | 72
| Mezcla (1:4 )de (1:3) ( + 30% Desp.) | 0.002 | M3 | 7847.5799 | 6435.0155 | 1412.5644 | 15.6952
87.6952
Mano de Obra:
| Colocacion | 1 | ML | 82.8 |  |  | 82.8
Herramientas y Equipo:
| Herramientas menores | 2% |  | 87.6952 | 74.3179 | 13.3772 | 1.7539
|  |  |  | COSTO / ML |  |  | 172.2491
7.01 | Reposicion piso pulido area de muro nuevo
Materiales y Equipos
| Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 10% desp | 1.1 | M3 | 7250 | 5945 | 1305 | 7975
Mano de Obra
| Preparación superficie - Ayudante AY | 0.1 | DIA | 1024.87 | 840.3934 | 184.4766 | 102.49
| Mano de obra frotado y Pulido | 10 | M2 | 243.13 |  |  | 2431.3
|  |  |  | COSTO / M2 |  |  | 1050.879
|  |  |  | COSTO / M3 |  |  | 10508.79
8.01 | Divisiones en Sheetrock
Materiales y Equipos
| Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies | 0.66 | UD | 686.06 | 562.5692 | 123.4908 | 452.8
| Parales - Studs 2-1/2" x 10 C25 | 1.0882 | UD | 243.97 | 200.0554 | 43.9146 | 265.48
| Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C25 | 0.36272 | UD | 179.99 | 147.5918 | 32.3982 | 65.29
| Cinta de yeso 250 PL | 0.055804 | Rollo | 158.67 | 130.1094 | 28.5606 | 8.85
| Masilla para sheetrock 5GL | 0.11161 | Gls. | 1515.72 | 1242.8904 | 272.8296 | 169.17
| Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds | 0.027902 | Caja | 446.84 | 366.4088 | 80.4312 | 12.47
| Fulminates - Green Shots Caja de 100unds | 0.027902 | Caja | 734.21 | 602.0522 | 132.1578 | 20.49
| Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB | 0.083705 | LB | 184 | 150.88 | 33.12 | 15.4
| Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB | 0.055804 | LB | 207 | 169.74 | 37.26 | 11.55
| Esquinero metálico 10 pies | 0.41853 | UD | 115.26 | 94.5132 | 20.7468 | 48.24
| Madera de pino americano para refuerzo en huecos 1 x 4 x 12 | 0.06 | UD | 460 | 377.2 | 82.8 | 27.6
| Mano de Obra de Colocacion de Sheetrock | 1 | M2 | 500 |  |  | 500
|  |  |  | COSTO / M2 |  |  | 1597.34
8.02 | Cierre de ventanas Caladas en durock a una cara
Materiales y Equipos
| Plancha dens glass Gold 1/2" x 4 x 8 pies | 0.36 | UND | 1746.33 | 1431.9906 | 314.3394 | 628.68
| Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22 | 1.1299 | UND | 212.75 | 174.455 | 38.295 | 240.4
| Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C20 | 0.37665 | UND | 184 | 150.88 | 33.12 | 69.3
| Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds | 0.062775 | UND | 446.84 | 366.4088 | 80.4312 | 28.05
| Fulminates - Green Shots Caja de 100unds | 0.062775 | UND | 734.21 | 602.0522 | 132.1578 | 46.09
| Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB | 0.12555 | LB | 184 | 150.88 | 33.12 | 23.1
| Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB | 0.062775 | LB | 207 | 169.74 | 37.26 | 12.99
| Mano de Obra de Colocacion de denglas | 1 | M2 | 520 |  |  | 520
|  |  |  | COSTO / M2 |  |  | 1568.61
10.01 | Porcelanato 0.50 x 0.50mts. de alto tráfico.
| Piso porcelanato 0.50 x 0.50mts. | 1.05 | M2 | 935 | 792.3729 | 142.6271 | 981.75
| Derretido blanco para cerámica 25Lbs. | 0.07 | FDA. | 400 | 338.9831 | 61.0169 | 28
| Estopa. | 0.05 | LBS. | 74.55 | 63.178 | 11.372 | 3.7275
| Mortero 1:5 (Uso: Colocación pisos). | 0.052 | M3 | 6059.1947 | 5134.9108 | 924.2839 | 315.0781
| M.O. Colocación pisos. | 1 | M2 | 449.73 |  |  | 449.73
| Corte de chazos. | 3 | UD. | 12.98 |  |  | 38.94
|  |  |  | Costo/M2 |  |  | 1817.2256
10.02 | Zócalo porcelanato.
| Zócalos porcelanato + 10% desp. | 1.1 | M.L. | 83.5 | 70.7627 | 12.7373 | 91.85
| Cemento gris | 0.016 | FDA. | 470 | 398.3051 | 71.6949 | 7.52
| Arena itabo lavada | 0.002 | M3 | 1570 | 1330.5085 | 239.4915 | 3.14
| Agua | 0.143 | GL. | 0.61 | 0.51695 | 0.093051 | 0.08723
| Colocación de zócalos. | 1 | M.L. | 94.04 | 79.6949 | 14.3451 | 94.04
| Zocalos (corte) | 2 | UD. | 7.57 | 6.4153 | 1.1547 | 15.14
| Derretido blanco para cerámica 25Lbs. + 10% desp. | 0.001 | FDA. | 400 | 338.9831 | 61.0169 | 0.4
| Ligado (1.0 M3/D) | 0.0315 | M3 | 383.2647 | 324.8006 | 58.4641 | 12.0728
|  |  |  | Costo/ML |  |  | 224.2501
11.01 | Plafon pvc 2x2
Materiales y Equipos
| Plafond PVC 2'x2', 7mm | 2.78 | UD | 229 | 187.78 | 41.22 | 636.62
| Cross Tee de 2' | 2.78 | UD | 61.37 | 50.3234 | 11.0466 | 170.61
| Cross Tee de 2' | 2.78 | UD | 64.4 | 52.808 | 11.592 | 179.03
| Main Tee 12' | 0.4337 | UD | 145 | 118.9 | 26.1 | 62.89
| Angular Comercial 10' | 0.66575 | UD | 80 | 65.6 | 14.4 | 53.26
| Clavo con angular PK D01 301 33x1 | 2.5 | UD | 7.5 | 6.15 | 1.35 | 18.75
| Fulminante verde calibre 22 | 2.5 | UD | 3.25 | 2.665 | 0.585 | 8.13
| Alambre liso en rollo calibre 18 | 0.069061 | LB | 61.09 | 50.0938 | 10.9962 | 4.22
| Clavos de acero para plafond | 0.033149 | Cajas | 48 | 39.36 | 8.64 | 1.59
| Mano de Obra de Plafond 2x2 | 1 | M2 | 175 |  |  | 175
|  |  |  | COSTO / M2 |  |  | 1310.1
12.01 | Pintura Acrilica
Materiales:
| Pintura Acrilica Dos Manos | 0.1 | Gl | 1560.8 | 1279.856 | 280.944 | 156.08
| Desperdicios y Retoque | 2% |  | 45.5 | 37.31 | 8.19 | 0.91
156.99
Mano de Obra:
| Masilla, lija, piedra y aplicación 2 manos | 1 | M2 | 50.45 |  |  | 50.45
50.45
Herramientas y Equipo:
| Herramientas menores | 2% |  | 105.91 |  |  | 2.1182
|  |  |  | M2 |  |  | 209.5582
12.02 | Pintura Interior Semigloss
Materiales:
| Pintura Acrilica Dos Manos | 0.1 | Gl | 2092.51 | 1715.8582 | 376.6518 | 209.251
| Desperdicios y Retoque | 2% |  | 45.5 | 37.31 | 8.19 | 0.91
210.161
Mano de Obra:
| Masilla, lija, piedra y aplicación 2 manos | 1 | M2 | 50.45 |  |  | 50.45
50.45
Herramientas y Equipo:
| Herramientas menores | 2% |  | 105.91 |  |  | 2.1182
|  |  |  | M2 |  |  | 262.7292
19.06 | Losa de techo | Cantidad | Ud. | Precio | Precios sin ITBIS | ITBIS | Precio Total
| Hormigón industrial (210Kg./cm2), incluye material de planta + vaciado con la bomba y su personal. | 1.05 | M3 | 7650 | 6483.0508 | 1166.9492 | 8032.5
| Acero de Ø3/8" (grado 40) | 1.15 | QQ. | 3650 | 3093.2203 | 556.7797 | 4197.5
| Alambre dulce calibre 18 | 2.3 | LBS. | 120 | 101.6949 | 18.3051 | 276
| M/O Quintal varilla trabajado | 1.15 | QQ. | 326.47 | 276.6695 | 49.8005 | 375.4405
| Alq. Madera para losa (incl. M/O) | 7.69 | M2 | 289.81 | 245.6017 | 44.2083 | 2228.6389
|  |  |  | Costo/M3 |  |  | 15110.0794
21.02 | Pañete exterior de baños | Cantidad | Ud. | Precio | Precios sin ITBIS | ITBIS | Precio Total
| Mortero 1:2 + 30% desp., e=1.67cm. | 0.02171 | M3 | 9156.9257 | 7760.1065 | 1396.8192 | 198.7969
| Regla (1 de 1"x4"x3.28´/6 usos) | 1 | UD. | 21.04 | 17.8305 | 3.2095 | 21.04
| Andamios (1.091 P2/6 usos) | 0.182 | P2 | 56.68 | 48.0339 | 8.6461 | 10.3158
| Conf. Andamios | 0.023 | DIA | 1569 | 1329.661 | 239.339 | 36.087
| Mano de obra | 1 | M2 | 255.06 | 216.1525 | 38.9075 | 255.06
|  |  |  | Costo/M2 |  |  | 521.2996
23.02 | Ceramica Alto Transito en Piso Exterior
| Piso porcelanato 0.50 x 0.50mts. | 1.05 | M2 | 1250 | 1059.322 | 190.678 | 1312.5
| Derretido blanco para cerámica 25Lbs. | 0.07 | FDA. | 400 | 338.9831 | 61.0169 | 28
| Estopa. | 0.05 | LBS. | 74.55 | 63.178 | 11.372 | 3.7275
| Mortero 1:5 (Uso: Colocación pisos). | 0.052 | M3 | 6059.1947 | 5134.9108 | 924.2839 | 315.0781
| M.O. Colocación pisos. | 1 | M2 | 449.73 |  |  | 449.73
| Corte de chazos. | 3 | UD. | 12.98 |  |  | 38.94
|  |  |  | Costo/M2 |  |  | 2147.9756
25.01 | Ceramica en Pared de Baños Nuevos 40x25
| Cerámica + 10% desperdicio | 1.12 | FDA | 950 | 805.0847 | 144.9153 | 1064
| Pegamento de cerámica Pegatod | 0.14 | FDA | 258 | 218.6441 | 39.3559 | 36.12
| Cemento gris | 0.05 | M3 | 472 | 400 | 72 | 23.6
| Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp. | 0.003 | M3 | 1200 | 1016.9492 | 183.0508 | 3.6
| Estopa | 0.05 | M2 | 150 | 127.1186 | 22.8814 | 7.5
| Corte de Chazos | 4.5 | UD | 35 | 29.661 | 5.339 | 157.5
| Separadores de cerámica | 0.05 | LB | 320 |  |  | 16
| Mano de Obra de Ceramica de Pared | 1 | M2 | 606.01 |  |  | 606.01
|  |  |  | Costo/M2 |  |  | 1914.33
27.01 | Ventanas Correderas (Aluminio y Cristal Claro)
| Suministro de Ventana corredera aluminio y vidrio claro 3/16" Perfil P92 | 1 | p2 | 355.58 | 301.339 | 54.241 | 355.58
| Mano de Obra de Colocacion | 1 | p2 | 63.9 |  |  | 63.9
| Transporte | 1 | p.a. | 5 | 4.2373 | 0.76271 | 5
|  |  |  | Costo/M2 |  |  | 424.48
29 | INSTALACION SANITARIA
29.01 | Excavacion Drenaje | Cantidad | Ud. | Precio | Precios sin ITBIS | ITBIS | Precio Total
| Descripcion | Cantidad | Unid. | P.U. |  |  | Valor
1-Personal
| Picadores (4 ud) | 4 | Dia | 650 |  |  | 2600
| Capataz | 1 | Dia | 500 |  |  | 500
3100
| Sub-Total | [5 empty] | 549.1991
| Herramientas 2% M.O. | 0.02 |  |  |  |  | 10.994
|  |  |  | Costo/m3n |  |  | 560.1931
29.02 | Tuberias y Piezas de Drenaje Sanitario y de Agua Potable | Cantidad | Ud. | Precio | Precios sin ITBIS | ITBIS | Precio Total
TUB. Y PIEZAS DRENAJE PVC (SAN 4)
| Tubo pvc 4" | 6 | ud | 1250 | 1025 | 225 | 7500
| Codos pvc 4" | 4 | ud | 64.96 | 53.2672 | 11.6928 | 259.84
| Llaves de Paso 4" | 1 | ud | 1500 | 1230 | 270 | 1500
| Cheque 4" | 1 | ud | 1350 | 1107 | 243 | 1350
| M/O Colocacion | 1 | p/a | 4200 |  |  | 4200
| Valor |  |  | COSTO/ UD. |  |  | 14809.84
TUBERIA Y PIEZAS AGUA POTABLE PVC-HG INC M.O
| Tubo hg, sch40 | 10 | ud | 450 | 369 | 81 | 4500
| Codos hg | 15 | ud | 18 | 14.76 | 3.24 | 270
| Adaptadores macho hg | 5 | ud | 10 | 8.2 | 1.8 | 50
| Llaves de Paso | 2 | ud | 425 | 348.5 | 76.5 | 850
| Cheque | 2 | ud | 640 | 524.8 | 115.2 | 1280
| Coupling | 6 | ud | 10 | 8.2 | 1.8 | 60
| M/O Colocacion | 1 | p/a | 3500 |  |  | 3500
| Valor |  |  | COSTO/UD |  |  | 10510
|  |  | PA |  |  |  | 25319.84
29.03 | Ventilacion | Cantidad | Ud. | Precio | Precios sin ITBIS | ITBIS | Precio Total
Materiales:
| Suministro tubería 4" PVC | 3.5 | M.L. | 209 | 171.38 | 37.62 | 731.5
| Suministro codo 4"x90 PVC | 2 | UD. | 123.9 | 101.598 | 22.302 | 247.8
29.04 | M/O colocación ventilación Ø4" | 1 | UD. | 814.18 |  |  | 814.18
| Cemento solvente PVC | 0.24 | PINTA | 57.02 | 46.7564 | 10.2636 | 13.6848
|  |  |  | UD |  |  | 1807.1648
29.04 | Camara de Inspeccion | Cantidad | Ud. | Precio | Precios sin ITBIS | ITBIS | Precio Total
| M/O Excavación tierra (a mano), 0.80 x 0.80 x 0.80mts. | 0.512 | M3 | 560.19 | 459.3558 | 100.8342 | 286.8173
| Bloques de hormigón de 6" | 22 | UD. | 47 | 38.54 | 8.46 | 1034
| Cemento gris | 1.9226 | FDA. | 470 | 385.4 | 84.6 | 903.622
| Arena itabo | 0.1662 | M3 | 1150 | 943 | 207 | 191.13
| Grava de 1/2"-3/4" clasificada | 0.2049 | M3 | 1400 | 1148 | 252 | 286.86
| Agua | 13.524 | GL. | 0.61 | 0.5002 | 0.1098 | 8.2496
| Alambre dulce | 0.084 | LBS. | 120 | 98.4 | 21.6 | 10.08
| Acero de Ø3/8" (grado 40) | 0.183 | QQ. | 4400 | 3608 | 792 | 805.2
| M/O Reg. de más de 60x60 cms. | 1 | UD. | 1300 |  |  | 1300
| Bote material excavado | 0.67 | M3 | 625 | 512.5 | 112.5 | 418.75
|  |  |  | UD |  |  | 5244.7089
29.05 | Desague de Piso | Cantidad | Ud. | Precio | Precios sin ITBIS | ITBIS | Precio Total
| a) Tubo 3", PVC SDR-41 + 10 % desp. | 0.34 | u. | 958 | 785.56 | 172.44 | 325.72
| b) Sifón 3", PVC drenaje | 1 | u. | 90 | 73.8 | 16.2 | 90
| c) Yee reducida de 4" X 2", PVC, drenaje | 1 | u. | 60 | 49.2 | 10.8 | 60
| d) Codo 3" x 45, PVC, drenaje | 1 | u. | 40 | 32.8 | 7.2 | 40
| e) Codo 3" x 90, PVC, drenaje | 1 | u. | 40 | 32.8 | 7.2 | 40
| f) Rejilla de piso de 3", cromada | 1 | u. | 70 | 57.4 | 12.6 | 70
| g) Cemento PVC criollo + 25 % desp. | 0.16 | pinta | 55.75 | 45.715 | 10.035 | 8.92
| h) Mano de obra desague 3" | 1 | u. | 140 |  |  | 140
|  |  |  | UD |  |  | 774.64
29.06 | Correcion en Desague de Techo y Canaletas | Cantidad | Ud. | Precio | Precios sin ITBIS | ITBIS | Precio Total
| a) Tubo 3", PVC SDR-41 + 10 % desp. | 1 | u. | 958 | 785.56 | 172.44 | 958
| c) Yee reducida de 4" X 2", PVC, drenaje | 1 | u. | 120 | 98.4 | 21.6 | 120
| d) Codo 3" x 45, PVC, drenaje | 1 | u. | 4 | 3.28 | 0.72 | 4
| g) Cemento PVC criollo + 25 % desp. | 0.16 | pinta | 55.75 | 45.715 | 10.035 | 8.92
| h) Mano de obra desague 3" | 1 | u. | 127.12 |  |  | 127.12
|  |  |  | UD |  |  | 1218.04
29.07 | Pozo Filtrante ( 1 Tubo DE 12*20' ) | Cantidad | Ud. | Precio | Precios sin ITBIS | ITBIS | Precio Total
Perforación de pozo tubular Filtrante
| con Tuberia de Hierro Ø12" e incluye cable de acero con forro plastico sujetador de bomba para esta zona del pais | 100 | pl | 3500 | 2870 | 630 | 350000
| Sello del pozo | 1 | ud | 6000 | 4920 | 1080 | 6000
|  |  |  | UD |  |  | 356000
29.08 | Cisterna 4,000 Gls.Tierra. | Cantidad | Ud. | Precio | Precios sin ITBIS | ITBIS | Precio Total
Materiales:
| Bloques de horm. de 8" (huecos llenos) | 24.2 | M2 | 1550.1206 | 1271.0989 | 279.0217 | 37512.9173
| M/O Excavación caliche (a mano), (3.00 x 3.50 x 2.50mts.) | 26.25 | M3 | 560.19 |  | 100.8342 | 14704.9875
| M/O Replanteo y limpieza | 1 | P.A. | 616.811 |  | 111.026 | 616.811
| Horm. 1:2:4 en piso y losa, h=0.12mts. + 10% desp. | 1.98 | M3 | 5132.6427 | 4208.767 | 923.8757 | 10162.6326
| Acero de Ø3/8" (grado 40) | 4.68 | QQ. | 4400 | 3608 | 792 | 20592
| Pañete maest. int. (paredes, piso y losa) | 40.7 | M2 | 263.8885 | 216.3886 | 47.4999 | 10740.2634
| Zabaletas en esq. paredes int. y piso | 19 | M.L. | 101.2695 | 83.041 | 18.2285 | 1924.1198
| Bloques 6" en tapa | 2.04 | M2 | 1093.2852 | 896.4938 | 196.7913 | 2230.3017
| Pañete liso en tapa | 4.59 | M2 | 263.8885 | 216.3886 | 47.4999 | 1211.2484
| Cantos en tapa | 9.2 | M.L. | 110.0753 | 90.2617 | 19.8135 | 1012.6925
| Tapa de hierro | 1 | UD. | 3097.5 | 2539.95 | 557.55 | 3097.5
| Codos 3/4" PVC presión | 2 | UD. | 7.61 | 6.2402 | 1.3698 | 15.22
| Adaptador hembra 3/4" PVC | 1 | UD. | 8.02 | 6.5764 | 1.4436 | 8.02
| Válvula para cisterna 3/4" con bolla | 1 | UD. | 501.5 | 411.23 | 90.27 | 501.5
| Codo 1" PVC presión | 3 | UD. | 13.64 | 11.1848 | 2.4552 | 40.92
| Tubo de 1" PVC presión | 1 | UD. | 321 | 263.22 | 57.78 | 321
| Cheque 1" vertical | 1 | UD. | 460.12 | 377.2984 | 82.8216 | 460.12
| Unión universal 1" | 1 | UD. | 153.2 | 125.624 | 27.576 | 153.2
| Adaptador macho 1" PVC | 1 | UD. | 8.71 |  |  | 8.71
| Unión universal 3/4" | 1 | UD. | 123.4 | 101.188 | 22.212 | 123.4
| Niple 3/4"x4" H.G. | 3 | UD. | 44 | 36.08 | 7.92 | 132
| Llave de paso de bola 3/4" | 1 | UD. | 304.99 | 250.0918 | 54.8982 | 304.99
| Cheque horizontal 3/4" | 1 | UD. | 826 | 677.32 | 148.68 | 826
| M/O Quintal varilla trabajado | 4.68 | QQ. | 246.86 |  |  | 1155.3048
| Alq. Madera para losa (incl. MO) | 7.5 | M2 | 297.37 | 243.8434 | 53.5266 | 2230.275
| M/O Bote de material (interno) | 31.5 | M3 | 625 |  |  | 19687.5
| Montar bomba Myer 1HP c/circ. | 1 | UD. | 7229.3 |  |  | 7229.3
|  |  |  | Valor/UN |  |  | 137002.934
29.09 | Bomba de 2 HP. (Mayer) | Cantidad | Ud. | Precio | Precios sin ITBIS | ITBIS | Precio Total
| Bomba Myer 1 HP con swicth automático | 1 | UD. | 20020 | 16416.4 | 3603.6 | 20020
| M/O montura de bombas de agua en cisternas con diámetro de 3/4" a 1" | 1 | UD. | 7229.3 |  |  | 7229.3
|  |  |  | UD |  |  | 27249.3
29.1 | Tanque Hidroneumatico 60 GLS | Cantidad | Ud. | Precio | Precios sin ITBIS | ITBIS | Precio Total
| Tanque Presurizado de 60 gls | 1 | UN | 9500 | 7790 | 1710 | 9500
| Tubo PVC 3/4´´ SDR 26 | 1 | ud | 485 | 397.7 | 87.3 | 485
| Tubo PVC 3/4´´ SDR 41 | 1.5 | ud | 220 | 180.4 | 39.6 | 330
| Tubo PVC 1´´ | 2 | ud | 350 | 287 | 63 | 700
| Mano de obra plomería | 1 | pa | 500 |  |  | 500
|  |  |  | UD |  |  | 11515
29.11 | Camara Septica | Cantidad | Ud. | Precio | Precios sin ITBIS | ITBIS | Precio Total
Materiales:
| Cemento gris | 38.245 | FDA. | 470 | 385.4 | 84.6 | 17975.15
| Arena itabo | 2.9242 | M3 | 1150 | 943 | 207 | 3362.83
| Grava de 1/2"-3/4" clasificada | 3.3582 | M3 | 1400 | 1148 | 252 | 4701.48
| Agua | 30.188 | GL. | 0.61 | 0.5002 | 0.1098 | 18.4147
| Acero de Ø3/8" (grado 40) | 2.181 | QQ. | 4400 | 3608 | 792 | 9596.4
| Bloques de hormigón de 6" | 225 | UD. | 47 | 38.54 | 8.46 | 10575
| Arena fina de nizao (azul) | 0.2722 | M3 | 1850 | 1517 | 333 | 503.57
| Alambre dulce | 4.362 | LBS. | 120 | 98.4 | 21.6 | 523.44
| T-Y de 4" drenaje | 2 | UD. | 188.8 | 154.816 | 33.984 | 377.6
| Alq. Madera para losa (incl. MO) | 7.4 | M2 | 297.37 | 243.8434 | 53.5266 | 2200.538
| M/O Block de 6" | 225 | UD. | 14 |  |  | 3150
| M/O Quintal varilla trabajado | 1.714 | QQ. | 246.86 |  |  | 423.118
| M/O Bote de material (interno) | 18.392 | M3 | 625 |  |  | 11495
| Ligado (1.0 M3/D) | 4.6336 | M3 | 282.483 |  |  | 1308.9134
| M/O Excavación caliche (a mano) | 19.855 | M3 | 560.19 |  |  | 11122.5724
| M/O Llenado de huecos | 225 | UD. | 1.14 |  |  | 256.5
| M/O Corte y amarre de varillas | 225 | UD. | 0.57 |  |  | 128.25
| M/O Careteo con llana | 17.28 | M2 | 24.44 |  |  | 422.3232
| M/O Piso hormigón frotado | 8.58 | M2 | 98.69 |  |  | 846.7602
| M/O Inst. séptico y filtrante de 4" | 1 | UD. | 3252.31 |  |  | 3252.31
| M/O Pañete rateado hormigón | 17.28 | M2 | 45.73 |  |  | 790.2144
| M/O Replanteo y limpieza | 1 | P.A. | 724.5081 |  |  | 724.5081
| Tapón PVC 4" | 2 | UD. | 107.1 | 87.822 | 19.278 | 214.2
|  |  |  | Valor/UN |  |  | 83969.0924
29.12 | Lavamanos Blanco Empotrable | Cantidad | Ud. | Precio | Precios sin ITBIS | ITBIS | Precio Total
Materiales:
| Niple Cromado 1/2" x 3" | 2 | UND | 55 | 45.1 | 9.9 | 110
| Cubrefalta cromado 1/2" | 2 | UND | 23 | 18.86 | 4.14 | 46
| Llave Angular 1/2" a 3/8" | 2 | UND | 185 | 151.7 | 33.3 | 370
| Manguera flexible lavamanos inox. 3/8" Eastman | 2 | UND | 285.01 | 233.7082 | 51.3018 | 570.02
| Lavamanos de blanco 20x18 | 1 | UND | 7888.3 | 6468.406 | 1419.894 | 7888.3
| Mezcladora Pfister lavamanos | 1 | UND | 1350 | 1107 | 243 | 1350
| Boquilla para lavamanos autom. push button | 1 | UND | 699 | 573.18 | 125.82 | 699
| Cola Extensora 1-1/4" PVC | 1 | UND | 23.9 | 19.598 | 4.302 | 23.9
| Sifón 1-1/4" PVC | 1 | UND | 119.48 | 97.9736 | 21.5064 | 119.48
| Reducción 2" a 1-1/4" PVC drenaje | 1 | UND | 29.5 | 24.19 | 5.31 | 29.5
| Cemento blanco | 0.05 | FDA | 990 | 811.8 | 178.2 | 49.5
| Teflón | 0.25 | UND | 22 | 18.04 | 3.96 | 5.5
| Salida Agua Potable 1/2" Poliestileno 18mm | 2 | UND | 1959.72 | 1606.9704 | 352.7496 | 3919.44
| Salida Sanitaria A.N. 2" Aérea | 1 | UND | 1831.12 | 1501.5184 | 329.6016 | 1831.12
| Mano de obra |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mano de Obra Instalación lavamanos | 1 | UND | 2247.21 | 1842.7122 | 404.4978 | 2247.21
|  |  |  | Valor/UN |  |  | 19258.97
29.13 | Lavamanos Blanco de Pedestal | Cantidad | Ud. | Precio | Precios sin ITBIS | ITBIS | Precio Total
Materiales:
| Lavamanos Royal con pedestal | 1 | UD. | 3750 | 3075 | 675 | 3750
| Mezcladora lavamano Sayco | 1 | UD. | 2800 | 2296 | 504 | 2800
| Tubo de 2"X19 PVC SDR41 | 0.33 | TUBO | 532 | 436.24 | 95.76 | 175.56
| Yee reducida 4"x2" PVC drenaje | 1 | UD. | 70.03 | 57.4246 | 12.6054 | 70.03
| Codo 2"x45, PVC drenaje | 1 | UD. | 20.24 | 16.5968 | 3.6432 | 20.24
| Codo 2"x90, PVC drenaje | 2 | UD. | 28.4 | 23.288 | 5.112 | 56.8
| Cemento PVC, pinta | 0.24 | PINTA | 57.02 | 46.7564 | 10.2636 | 13.6848
| Tee de 1/2" galvanizada | 2 | UD. | 32.62 | 26.7484 | 5.8716 | 65.24
| Tubo de 1/2"X20` galvanizado | 0.47 | TUBO | 649 | 532.18 | 116.82 | 305.03
| Codo de 1/2" galvanizado | 4 | UD. | 21.11 | 17.3102 | 3.7998 | 84.44
| Reducción bushing 1/2"@3/8" galv. | 2 | UD. | 19.39 | 15.8998 | 3.4902 | 38.78
| Sifón 11/4" PVC | 1 | UD. | 95.4 | 78.228 | 17.172 | 95.4
| Cola extensión 11/4"x8" cromada | 1 | UD. | 148.68 | 121.9176 | 26.7624 | 148.68
| Cemento blanco | 0.03 | FDA. | 672.6 | 551.532 | 121.068 | 20.178
| Llave angular 3/8" | 2 | UD. | 350 | 287 | 63 | 700
| Niple 3/8"x21/2" cromado | 2 | UD. | 32.86 | 26.9452 | 5.9148 | 65.72
| Cubrefalta 3/8" cromado | 2 | UD. | 14.9 | 12.218 | 2.682 | 29.8
| Tubo flexible con tuerca | 2 | UD. | 171.1 | 140.302 | 30.798 | 342.2
| Teflón | 1.4 | ROLLO | 12.65 | 10.373 | 2.277 | 17.71
| Excavar y tapar zanja (tierra) | 0.25 | DIA | 560.19 |  |  | 140.0475
| M/O desague 2" | 1 | UD. | 632.27 |  |  | 632.27
| M/O salidas 1/2" | 2 | UD. | 632.27 |  |  | 1264.54
| M/O tubería 1/2" en piso | 1.22 | M.L. | 13.2 |  |  | 16.104
| M/O Lavamanos especiales con patas | 1 | UD. | 1266.01 |  |  | 1266.01
|  |  |  | Valor/UN |  |  | 12118.4643
29.14 | Inodoros | Cantidad | Ud. | Precio | Precios sin ITBIS | ITBIS | Precio Total
Materiales:
| Inodoro royal fluxómetro, incluye asiento slow close y tapa | 1 | UD. | 4825 | 3956.5 | 868.5 | 4825
| Válvula fluxómetro inodoro | 1 | UD. | 5428 | 4450.96 | 977.04 | 5428
| Tubo de 4"x19 PVC SDR41 | 0.17 | TUBO | 1004.99 | 824.0918 | 180.8982 | 170.8483
| Yee de 4"x4" PVC drenaje | 1 | UD. | 188.8 | 154.816 | 33.984 | 188.8
| Codo 4"x45, PVC drenaje | 1 | UD. | 89.67 | 73.5294 | 16.1406 | 89.67
| Codo 4"x90, PVC drenaje | 1 | UD. | 123.9 | 101.598 | 22.302 | 123.9
| Cemento PVC, pinta | 0.35 | PINTA | 57.02 | 46.7564 | 10.2636 | 19.957
| Tee de 1" galvanizada | 1 | UD. | 68.35 | 56.047 | 12.303 | 68.35
| Tubo de 1"X20` galvanizado | 0.17 | TUBO | 1014.8 | 832.136 | 182.664 | 172.516
| Codo de 1" galvanizado | 2 | UD. | 51.13 | 41.9266 | 9.2034 | 102.26
| Arandela (Brida) PVC 4"para fijar inodoro, incl. Tornillos de fijación | 1 | UD. | 476.57 | 390.7874 | 85.7826 | 476.57
| Junta de cera | 1 | UD. | 64.9 | 53.218 | 11.682 | 64.9
| Cemento blanco | 0.04 | FDA. | 372.6 | 305.532 | 67.068 | 14.904
| Niple 1"x4" cromado | 1 | UD. | 48.24 | 39.5568 | 8.6832 | 48.24
| Teflón | 0.7 | ROLLO | 12.65 | 10.373 | 2.277 | 8.855
| Excavar y tapar zanja (tierra) | 0.12 | DIA | 560.19 | 459.3558 | 100.8342 | 67.2228
| M/O desague 4" | 1 | UD. | 814.18 |  |  | 814.18
| M/O salidas 1" | 1 | UD. | 866.01 |  |  | 866.01
| M/O Inodoros Fluxómetros o automáticos | 1 | UD. | 1194.12 |  |  | 1194.12
| Excavar y tapar zanja (tierra) | 0.25 | DIA | 560.19 |  |  | 140.0475
| M/O desague 2" | 1 | UD. | 632.27 |  |  | 632.27
| M/O salidas 1/2" | 2 | UD. | 632.27 |  |  | 1264.54
| M/O tubería 1/2" en piso | 1.22 | M.L. | 13.2 |  |  | 16.104
| M/O Lavamanos especiales con patas | 1 | UD. | 866.01 |  |  | 866.01
|  |  |  | Valor/UN |  |  | 17663.2746
29.15 | Orinales Falda Completa,Blco. con Fluxometro Temporizado | Cantidad | Ud. | Precio | Precios sin ITBIS | ITBIS | Precio Total
Materiales:
| Orinal 1/2 falda fluxómetro, blanco | 1 | UD. | 11100 | 9102 | 1998 | 11100
| Válvula Fluxómetro 3/4" orinal | 1 | UD. | 5428 | 4450.96 | 977.04 | 5428
| Tubo de 2"X19 PVC SDR41 | 0.33 | TUBO | 288 | 236.16 | 51.84 | 95.04
| Yee reducida 4"x2" PVC drenaje | 1 | UD. | 70.03 | 57.4246 | 12.6054 | 70.03
| Codo 2"x45, PVC drenaje | 1 | UD. | 20.24 | 16.5968 | 3.6432 | 20.24
| Codo 2"x90, PVC drenaje | 2 | UD. | 28.4 | 23.288 | 5.112 | 56.8
| Cemento PVC, pinta | 0.24 | PINTA | 57.02 | 46.7564 | 10.2636 | 13.6848
| Tee de 3/4" galvanizada | 1 | UD. | 45.64 | 37.4248 | 8.2152 | 45.64
| Tubo de 3/4"X20` galvanizado | 0.24 | UD. | 826 | 677.32 | 148.68 | 198.24
| Codo de 3/4" galvanizado | 2 | UD. | 33.18 | 27.2076 | 5.9724 | 66.36
| Pintura óxido rojo en tub. H.G. | 0.02 | GLS. | 729.24 | 597.9768 | 131.2632 | 14.5848
| Teflón | 0.5 | ROLLO | 12.65 | 10.373 | 2.277 | 6.325
| Sifón 2" PVC | 1 | UD. | 82.6 | 67.732 | 14.868 | 82.6
| Excavar y tapar zanja (tierra) | 0.25 | DIA | 360.19 |  |  | 90.0475
| M/O desague 2" | 1 | UD. | 432.27 |  |  | 432.27
| M/O salidas 3/4" | 1 | UD. | 614.18 |  |  | 614.18
| M/O Orinal media falda | 1 | UD. | 614.18 |  |  | 614.18
| M/O salidas 1" | 1 | UD. | 666.01 |  |  | 666.01
| M/O Inodoros Fluxómetros o automáticos | 1 | UD. | 894.12 |  |  | 894.12
| Excavar y tapar zanja (tierra) | 0.25 | DIA | 360.19 |  |  | 90.0475
| M/O desague 2" | 1 | UD. | 332.27 |  |  | 332.27
| M/O salidas 1/2" | 2 | UD. | 332.27 |  |  | 664.54
| M/O tubería 1/2" en piso | 1.22 | M.L. | 13.2 |  |  | 16.104
| M/O Lavamanos especiales con patas | 1 | UD. | 866.01 |  |  | 866.01
|  |  |  | Valor/UN |  |  | 22477.3236
29.16 | Dosificador Jabon Liq. Jofel AC21100 | Cantidad | Ud. | Precio | Precios sin ITBIS | ITBIS | Precio Total
| Dosificador Jabon Liquido | 1 | UD. | 4004.96 | 3284.0672 | 720.8928 | 4004.96
| M/O montura de dosificador | 1 | UD. | 950 |  |  | 950
|  |  |  | UD |  |  | 4954.96
29.17 | Dispensador Papel para inodoros | Cantidad | Ud. | Precio | Precios sin ITBIS | ITBIS | Precio Total
| Dispensador Papel Toalla | 1 | UD. | 5350 | 4387 | 963 | 5350
| M/O montura de Dispensador | 1 | UD. | 725 |  |  | 725
|  |  |  | UD |  |  | 6075
29.18 | Porta Servilletas para lavamanos | Cantidad | Ud. | Precio | Precios sin ITBIS | ITBIS | Precio Total
| Porta Servilletas | 1 | UD. | 1890.57 | 1550.2674 | 340.3026 | 1890.57
| M/O montura de Porta Servilletas | 1 | UD. | 450 |  |  | 450
|  |  |  | UD |  |  | 2340.57
29.19 | Secamanos de Primera Calidad | Cantidad | Ud. | Precio | Precios sin ITBIS | ITBIS | Precio Total
| Secamanos | 1 | UD. | 15835 | 12984.7 | 2850.3 | 15835
| M/O montura de Secamanos | 1 | UD. | 2350 |  |  | 2350
|  |  |  | UD |  |  | 18185
29.2 | Barra de Seguridad Inox. 0.60 CMS. | Cantidad | Ud. | Precio | Precios sin ITBIS | ITBIS | Precio Total
| Barra de Seguridad Inoxidable | 1 | UD. | 2500 | 2050 | 450 | 2500
| M/O montura de Barra | 1 | UD. | 450 |  |  | 450
|  |  |  | UD |  |  | 2950
29.21 | M/O de Plomeria | Cantidad | Ud. | Precio | Precios sin ITBIS | ITBIS | Precio Total
| M/O de Plomeria | 1 | P.A. | 40000 |  |  | 40000
|  |  |  | UD |  |  | 40000